Nazwa przedmiotu:

Elektrochemiczne techniki analityczne

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka dr inż. Łukasz Górski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 30h, w tym:
a)	obecność na wykładach – 30h,
2.	przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 25h
Razem nakład pracy studenta: 55h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach – 30h.
Razem: 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat analitycznych technik elektrochemicznych oraz problematyki ich wykorzystania w analizie materiałów i kontroli procesów technologicznych, 
•	rozwiązywać problemy rachunkowe dotyczące elektrochemicznych metod analitycznych na poziomie zaawansowanym,
•	znać główne kierunki rozwoju elektrochemicznych technik analitycznych.

Treści kształcenia:

Celem wykładu jest opanowanie nowoczesnych analitycznych technik elektrochemicznych oraz problematyki ich wykorzystania w analizie materiałów i kontroli procesów technologicznych.
Przedmiot obejmuje następująće treści merytoryczne:
1.	Podział technik elektrochemicznych, podstawowe pojęcia i równania.
2.	Potencjometria – podstawy techniki: mechanizm powstawania sygnału analitycznego; membrany elektrod jonoselektywnych.
3.	Miniaturyzacja elektrod jonoselektywnych: elektrody powlekane; warstwy przejściowe; sensory planarne w układach przepływowych.
4.	Detektory konduktometryczne w układach przepływowych: chromatografia; elektroforeza kapilarna; miniaturyzacja, konduktometry bezkontaktowe.
5.	Podstawowe pojęcia związane z technikami woltamperometrycznymi - układ pomiarowy, mechanizm powstawania sygnału analitycznego.
6.	Charakterystyka technik woltamperometrycznych i ich zastosowania: woltamperometria cykliczna; techniki pulsowe; techniki strippingowe; techniki adsorpcyjne; mikroelektrody i układy przepływowe.
7.	Praktyczne zagadnienia woltamperometrii - dobór materiału elektrodowego i elektrolitu; celki pomiarowe, odtlenianie; pomiary w układach biologicznych.
8.	Biosensory z przetwornikami elektrochemicznymi: rodzaje stosowanych bioelementów, ich immobilizacja; wykorzystywane techniki elektrochemiczne; zastosowania biosensorów.

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa 1995.
2.	W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1999.
3.	J. Wang, Analytical electrochemistry, Wiley-VCH, New York, 2000.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

zna główne elektrochemiczne techniki analityczne oraz ich główne obszary zastosowań w analizie materiałów i kontroli procesów technologicznych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W03

Efekt W02:

zna główne kierunki rozwoju elektrochemicznych technik analitycznych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W01, T2A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

potrafi zaproponować technikę analityczną, możliwą do zastosowania do rozwiązania określonego problemu analitycznego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U13, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U19

Efekt U02:

rozwiązuje problemy rachunkowe dotyczące elektrochemicznych metod analitycznych na poziomie zaawansowanym

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U08, T2A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01