Nazwa przedmiotu:

Laboratorium technik spektroskopii atomowej

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, prof. PW

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 95h, w tym:
a)	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 90h,
b)	obecność na konsultacjach i zaliczeniu przedmiotu – 5h
2.	zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 25h
3.	przygotowanie programu badań z zakresu analizy składu wybranego materiału – 20h
4. 	przygotowanie raportu z otrzymanych wyników pomiarów spektroskopowych – 20h
Razem nakład pracy studenta: 90h + 5h +25h + 20h + 20h = 160h, co odpowiada 6 punktom

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 90h,
2.	obecność na zajęciach seminaryjnych – 5h
Razem: 95h, co odpowiada 3-4 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	udział w zajęciach laboratoryjnych – 90h,
Razem: 90h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę praktyczną z zakresu stosowania technik plazmowych spektroskopii atomowej stosowanych do identyfikacji pierwiastków i określania składu badanych materiałów
•	na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych oraz przeszkolenia w zakresie obsługi aparatury pomiarowej rozwiązać wybrany problem analizy spektrochemicznej,

Treści kształcenia:

- wprowadzenie do spektroskopii atomowej: wykonanie analizy wielopierwiastkowej próbki wody gruntowej
- zaprojektowanie etapów procesu analitycznego w celu oznaczenia wybranych pierwiastków śladowych w próbce złożonej (materiał funkcjonalny, próbka środowiskowa, farmaceutyk, próbka procesowa)
-wykonanie widma próbki techniką optycznej spektroskopii atomowej z wprowadzaniem próbki w postaci proszku
- identyfikacja linii wybranych pierwiastków i ocena interferencji spektralnych
- zaprojektowanie metodyki przygotowania próbki do pomiarów
- optymalizacja metody przygotowania próbki do pomiarów ilościowych
- wybór źródła plazmowego odpowiedniego do wykonania oznaczenia pierwiastków
- wybór technik wprowadzania próbki: zaprojektowanie układu, ocena wpływu poszczególnych elementów układu na parametry analityczne techniki pomiarowej
- zestawienie układu pomiarowego i optymalizacja warunków pomiarowych, testy diagnostyczne
- opracowanie metodyki analizy ilościowej
- wykonanie pomiarów i walidacja metody
- zastosowanie korekcji matematycznej podczas opracowania wyników pomiarowych
 wykonanie i obrona sprawozdania

Metody oceny:

Wykonanie i obrona sprawozdania.

Egzamin:

tak

Literatura:

- Laboratorium analizy instrumentalnej, pod red. Z. Brzózki, skrypt Oficyny Wydawniczej PW, Warszawa 1998, (rozdział "Emisyjna spektrometria atomowa").
- Ch. B. Boss, K.J. Fredeen, Concepts, instrumentation and techniques in inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, Shelton, 2004
- A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2002, (rozdział 2)

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada podstawową wiedzę z analizy spektrochemicznej, w tym znajomość nowoczesnych technik spektroskopii atomowej

Weryfikacja:

opracowanie programu badań

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03

Efekt W02:

Ma wiedzę z zakresu stosowania technik i metod spektroskopii atomowej do identyfikowania pierwiastków i charakteryzowania składu materiałów, w tym oceny jakości produktów chemicznych

Weryfikacja:

opracowanie programu badań i raportu z wyników badań

Powiązane efekty kierunkowe: K_W08, K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W02, T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Stosuje techniki spektroskopii atomowej do jakościowego i ilościowego oznaczania materiałów

Weryfikacja:

opracowanie programu badań

Powiązane efekty kierunkowe: K_U06, K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09

Efekt U02:

Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe, pomiary technikami spektroskopii atomowej i procedury analityczne do rozwiązywania problemów w zakresie charakterystyki składu chemicznego materiałów

Weryfikacja:

opracowanie programu badań i raportu z wyników badańWpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: K_U09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, InzA_U02

Efekt U03:

Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań z użyciem spektroskopii atomowej

Weryfikacja:

opracowanie raportu z wyników badań

Powiązane efekty kierunkowe: K_U05, K_U07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U04, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi pracować w zespole, mając świadomość odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie eksperymentów i interpretację uzyskanych wyników

Weryfikacja:

opracowanie programu badań i raportu z wyników badań

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K06