Nazwa przedmiotu:

Laboratorium technik chromatograficznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mirosław Mojski, prof. PW  dr inż. Katarzyna Pawlak

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 80h, w tym:
a)	obecność na laboratorium – 70h,
b)	obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h
2.	zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h
3.	przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h
Razem nakład pracy studenta: 125, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na laboratorium – 70h,
2.	obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h
Razem: 80h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	obecność na laboratorium – 70h,
2.	obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h
3.	przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h
Razem: 105h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	umieć zaprojektować na podstawie przeglądu literaturowego odpowiednią metodę chromatograficznego rozdzielania wybranej grupy związków z uwzględnieniem przygotowania próbki do analizy,
•	umieć przewidzieć źródła potencjalnych błędów popełnianych podczas analizy,
•	zaprojektowanie postępowania walidacyjnego, jego realizacja i dokonanie opisu statystycznego otrzymanych wyników.

Treści kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranym mechanizmem rozdzielania i rodzaju detekcji w technikach HPLC i CE oraz opracowanie/zaadaptowanie metody do rozdzielania wybranej grupy związków. Wykład obejmuje następujące treści merytoryczne:
1.	Zaprojektowanie na podstawie przeglądu literaturowego metody ekstrakcji i przygotowania próbki do analizy wybranego materiału środowiskowego, produktu spożywczego lub tkanki biologicznej za pomocą techniki HPLC lub CE.
2.	Zaprojektowanie metody rozdzielania wyekstrahowanych substancji - dokonanie przeglądu literaturowego, wybór fazy stacjonarnej i detektora optymalnych dla badanego materiału, określenie roli dodatków do fazy ruchomej na przebieg procesu rozdzielania, zaproponowanie metody rozdzielania składników ekstraktu, optymalizacja warunków rozdzielania i oznaczania badanych substancji w układzie modelowym.
3.	Określenie źródeł potencjalnych błędów popełnianych podczas analizy.
4.	Opis statystyczny opracowanej metody lub jej walidacja.
5.	Wykonanie analizy materiału rzeczywistego z zastosowaniem odpowiedniego zestawu aparaturowego.

Metody oceny:

Prezentacja ustna przedstawiająca założenia oraz opracowaną metodę.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.
2.	Z. Witkiewicz, J. Heter, Słownik chromatografii i elektroforezy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
3.	R. Michalski, Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna chromatograficzne metody identyfikacji i oznaczania związków toksycznych

Weryfikacja:

Sprawozdanie - projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W02, T2A_W03

Efekt W02:

Zna oprogramowanie i zasady działania zestawu chromatograficznego i elementów umożliwiających automatyzację analiz

Weryfikacja:

Sprawozdanie - projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Umie zaproponować postępowanie mające na celu opracowanie optymalnej metody oznaczania związków w mieszaninach i uzasadnić wybór

Weryfikacja:

Sprawozdanie - projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05

Efekt U02:

Umie zaplanować i zrealizować badania w celu otrzymania optymalnego postępowania analitycznego uwzględniając ewentualne modyfikacje

Weryfikacja:

Sprawozdanie - projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U07, K_U14

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U06, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U12

Efekt U03:

Umie przygotować i wygłosić prezentację z krytycznym przedstawieniem otrzymanych wyników

Weryfikacja:

Wygłoszenie prezentacji

Powiązane efekty kierunkowe: K_U05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U04

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie, że do zaproponowania odpowiedniej metody analitycznej konieczna jest znajomość nowych rozwiązań instrumentalnych i najnowszych doniesień naukowych

Weryfikacja:

seminarium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01, T2A_K03, T2A_K04, T2A_K06