Nazwa przedmiotu:

Optyka instrumentalna - 2

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.
•	konsultacje – 2 godz.
2) Praca własna studenta – 50 godz.
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 20 godz., 
•	zapoznanie z literaturą 10 godz., 
•	opracowanie sprawozdań 20 godz.
 RAZEM 82 godz. = 3 ETCS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.
•	konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 72 godz, w tym:
•	ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.
•	konsultacje – 2 godz.
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 20 godz., 
•	opracowanie sprawozdań 20 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy optyki, Optyka instrumentalna-1

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi elementami, układami i instrumentami optycznymi, a zwłaszcza z ich budową, właściwościami, justowaniem i zastosowaniami

Treści kształcenia:

1. Zestawienie układu mikroskopu. Wyznaczenie powiększenia i pola widzenia. Wyznaczenie źrenic.
2. Zestawienie układu lunety. Wyznaczenie powiększenia, pola widzenia i zdolności rozdzielczej. Wyznaczenie źrenic.
3. Zestawienie układu projekcyjnego. Optymalizacja oświetlenia. Wyznaczenie powiększenia 
i pola widzenia. 
4. Badanie wad wzroku i dobór szkieł korekcyjnych. Pomiary promienia rogówki.
5. Pomiary promieni krzywizn z wykorzystaniem ławy optycznej z mikroskopem auto-kolimacyjnym. Pomiar ogniskowych z wykorzystaniem ławy optycznej i mikroskopu warsztatowego (metoda Porro).
6. Pomiar kąta klina z wykorzystaniem lunety autokolimacyjnej. Pomiar odchyłek kątów 
w pryzmacie z wykorzystaniem goniometru.
7. Ustawienie oświetlenia wg Köhlera. Pomiar podstawowych parametrów mikroskopu 
w przypadku współpracy z okiem i kamerą CCD
8. Badanie charakterystyk spektralnych i przestrzennych źródeł światła. Badanie właściwości odbiornika punktowego. Zapoznanie się z budową cyfrowego aparatu fotograficznego i pomiar jego podstawowych parametrów użytkowych.
9. Zapoznanie się z budową kamery termowizyjnej. Wykonanie pomiarów rozkładu temperatury.

Metody oceny:

(L) Wejściówki i sprawozdania

Egzamin:

tak

Literatura:

1. R. Jóźwicki, Optyka instrumentalna, WNT, Warszawa 1970
2. A.Szwedowski, Laboratorium optyki instrumentalnej, WPW, Warszawa 1976
3. Helbig E.: Podstawy fotometrii, WNT, Warszawa 1975
4. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt OI2_U01:

Potrafi wyjustować oraz pomierzyć parametry użytkowe podstawowych elementów i instrumentów optycznych

Weryfikacja:

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11, K_U12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt OI2_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

zaliczenie ćwiczeń w laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05