Nazwa przedmiotu:

Laserowe przetworniki pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

prof.dr hab. Inż. Ryszard Jabłoński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

LPP

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich: 49, w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz.
•	egzamin – 2 godz.
2) Praca własna  studenta -30 godz., w tym:
•	studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu 20 godz.,
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń: 10 godz.
 Razem: 79 godz (3 ECTS).

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - Liczba godzin bezpośrednich: 49, w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS – 27 godz. w tym:
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń: 10 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy fotoniki, informatyki i metrologii

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Umiejętnośc zaprojektowania laserowego układu pomiarowego wraz z jego charakterystyką metrologiczną.

Treści kształcenia:

Zrozumienie możliwości pomiarowych jakie stwarza wiązka laserowa. Poznanie istoty podstawowych sensorów, przetworników i układów laserowych stosowanych w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych i służbie cywilnej. Umiejętnośc dokonania oceny istoty czynników wpływowych, ich kompensacji, właściwe dokonanie analizy niepewności. Bezpieczna praca ze światłem laserowym. Wiedza ta jest niezbędna przy wykonywaniu większości prac projektowych i dyplomowych.. Koniecznym uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia laboratoryjne.

Metody oceny:

Suma punktów z egzaminu  (60%) i laboratorium (40%).

Egzamin:

tak

Literatura:

Bielecki Z. Rogalski A. Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa, 2001. Born M.   Wolf E.. Principles of optics –Cambridge University Press- 7th (exp.) edition-1999. R. Jóźwicki. Optyka laserów. WNT, Warszawa 1989

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt LPP_W01:

zna laserowy sprzęt pomiarowy

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W02

Efekt LPP_W02:

zna metodykę pomiarów laserowych

Weryfikacja:

egzamin, laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W02, T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt LPP_U01:

Umie przeprowadzić pomiar  długości i kata z wykorzystaniem techniki laserowej

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U16