Nazwa przedmiotu:

Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Marcin Jasiński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

223

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. godziny kontaktowe: 15W+15L = 30h; 
2. studia literaturowe: 10W+5L = 15h; 
3. przygotowanie do zajęć: 12W+5L = 17h
3. przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 13W = 13h; 
Razem nakład pracy studenta: 30h+15h+17h+13h = 75h, 
co odpowiada 3 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, elektroniki oraz fizyki.

Limit liczby studentów:

zgodnie z zarządzeniem Rektora

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową układów sensorycznych i wykonawczych w systemach mechatronicznych jak również funkcjonalny opis tych układów oraz ich integracja w złożone systemy mechatroniczne. Przedstawione zostaną zjawiska fizyczne możliwe do wykorzystania w sensoryce. Szczegółowo zostaną omówione różne rodzaje sensorów i aktywatorów (mechanizmy wykonawcze). Zadaniem przedmiotu będzie wykorzystanie nabytych na wykładzie informacji w praktyce w laboratorium.

Treści kształcenia:

Wykład:
Ogólna wiedza nt. zasady działania, budowy oraz przykładów zastosowania:
1. Czujniki indukcyjne, Czujniki hallotronowe;  
2. Czujniki i potencjometryczne, termistorowe i termoelektryczne (termopary), pojemnościowe  i masowego natężenia przepływu (termoanemometry), Czujniki piezoelektryczne; 
3. Czujniki tensometryczne, Czujniki radarowe i lidarowe;
4. Czujniki fotoelektryczne (optyczne), Czujniki ultradźwiękowe; 
5. Czujniki elektrolityczno-rezystancyjne, Inne rodzaje czujników;
6. Aktywatory mechaniczne i elektryczne, Pneumatyczne urządzenia wykonawcze;
7. Hydrauliczne urządzenia wykonawcze, Inne rodzaje aktywatorów;
Laboratorium:
Praktyczne zapoznanie się z zasadą działania i diagnostyką czujników i mechanizmów wykonawczych.
1. Sensoryka – czujniki indukcyjnei hallotronowe (prędkości obrotowej);
2. Sensoryka – czujniki potencjometryczne i termoanemometry (przepływomierze powietrza);
3. Sensoryka – czujniki piezoelektryczne i MAP Sensory;
4. Sensoryka – czujniki termistorowe i elektrolityczno-rezystancyjne (Sonda Lambda);
5. Mechanizmy wykonawcze – zawory: EGR, modulacji  podciśnienia, regeneracji filtra, powietrza dodatkowego;
6. Mechanizmy wykonawcze – przepustnica z nastawnikiem biegu jałowego, zawory biegu jałowego.

Metody oceny:

2 kolokwia, raporty z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008.
http://www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 
2.	D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002.
3.	M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 
4.	C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008.

Witryna www przedmiotu:

Wykład: http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/przedm,1,show_plan,100,Mechatroniczne_systemy_sensoryczne_i_wykonawcze.html Laboratorium: http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/przedm,1,show_plan,180,Lab_Mechatroniczne_systemy_sensoryczne_i_wykonawcze.html

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe