Nazwa przedmiotu:

Inteligentne Sieci Przesyłowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Sławomir Bielecki, prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ML.NK712

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) liczba godzin kontaktowych: 55 godzin, w tym:
a) udział w wykładach 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach 15 godz.,
c) udział w laboratorium 15 godz.,
d) konsultacje 10 godz.
2) praca własna studenta 20 godz., w tym:
a) przygotowanie się do kolokwium - 10 godz.,
b) opracowanie projektu - 10 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS -  liczba godzin kontaktowych: 55 godzin, w tym:
a) udział w wykładach 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach 15 godz.,
c) udział w laboratorium 15 godz.,
d) konsultacje 10 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS -   25 godzin, w tym:
a) udział w laboratorium 15 godz.,
b) opracowanie projektu - 10 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektroenergetyki.

Limit liczby studentów:

115 studentów na wykładzie, 30 studentów/grupę w ramach ćwiczeń, 12/grupę studentów podczas laboratorium.

Cel przedmiotu:

Nauczenie studentów roli nowoczesnych sieci przesyłowych w procesie wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu, dystrybucji i rozdziału do końcowych odbiorców. Zwrócenie uwagi na efektywność zarządzania obrotem energią oraz uzyskiwane efekty przez poszczególne podmioty znajdujące się w całym tym procesie.

Treści kształcenia:

Plan wykładu
1. Definicja inteligentnych sieci przesyłowych (ISP).
2. ISP w elektroenergetyce, gazownictwie i ciepłownictwie.
3. Zadania ISP w warunkach rynkowego obrotu energią.
4. ISP a duzi producenci energii elektrycznej.
5. ISP a generacja rozproszona i energetyka prosumencka.
6. ISP a operator systemu dystrybucyjnego.
Plan ćwiczeń rachunkowych
1. Analiza różnych konfiguracji elektrycznych obwodów zasilających w aglomeracji miejskiej.
2. Obliczanie mocy zapotrzebowanej do zasilania dużego osiedla mieszkaniowego.
3. Projekt sieci rozdzielczej zasilającej duże osiedle mieszkaniowe przy spełnieniu warunków napięciowych i prądowych.
Plan laboratorium
1. Zapoznanie się z pracą  centrum nadzoru i  kierowania pracą sieci przesyłowej,  dystrybucyjnej i źródeł  wytwórczych znajdujących się na terenie działania spółki PSE Centrum.
2. Udział w badaniach centralnego laboratorium cyfrowych terminali zabezpieczeniowych.
3. Zapoznanie się z pracą stacji rozdzielczej 440/110 kV.

Metody oceny:

1.	Kolokwium sprawdzające wiedzę z wykładów.
2.	Kolokwium z części ćwiczeniowej sprawdzające umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu przesyłu i dystrybucji energii. 
3.	Opracowanie projektu zasilania wybranego obszaru z uwzględnieniem mocy zapotrzebowanej, dopuszczalnych spadków napięć i wymaganych zabezpieczeń

Egzamin:

nie

Literatura:

Literatura
1. Enrique Santacana i inni : Geting smart. With a clearer vision of the intelligent grid, control emerges. IEEE Power & Energy Magazin, March/April 2010.
2. Materiały ogólnopolskiej konferencji “Inteligentne sieci. Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju” . Organizator URE, Warszawa 18.09.2012.
3.Borzena Matusiak: Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
4. Jacek Malko: Narastający dylemat: oze vs elastyczność i wystarczalność generacji. Rynek Energii nr 5, 2013 r. 
5. Adam Babś: Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych. Automatyka - elektryka – zakłócenia,  nr 2/2013 r.
6. Kujszczyk S., Kochel M., Mińczuk A., Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Oficyna Wydawnicza PW, wydanie III, Warszawa, 2004.
7. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa, WNT, 2000.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NK712_W1:

Student potrafi wskazać i opisać rolę nowoczesnych sieci przesyłowych w procesie wytwarzania energii elektrycznej, przesyłu, dystrybucji i rozdziału do końcowych odbiorców.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdania, kolokwium, obserwacja studenta w trakcie zajęć.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W19, E1_W23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05

Efekt ML.NK712_W2:

Potrafi scharakteryzować Inteligentne Sieci Przesyłowe w energetyce	.

Weryfikacja:

Kolokwium, obserwacja w trakcie zajęć.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W15, E1_W19, E1_W23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NK712_U1:

Student potrafi zaprojektować funkcjonalny fragment sieci elektroenergetycznej, zasilającej wybranych odbiorców.

Weryfikacja:

Praca projektowa, obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U05, E1_U07, E1_U20

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U05, T1A_U06, T1A_U14

Efekt ML.NK712_U2:

Potrafi opisać aktualną i perspektywiczną strukturę krajowej elektroenergetyki.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdania, kolokwium, obserwacja studenta w trakcie zajęć.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U05, E1_U07, E1_U20

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U05, T1A_U06, T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ML.NK712_K1:

Jest zdolny do organizacji pracy w zespole.

Weryfikacja:

Obserwacja w trakcie zajęć, sprawozdania, zespołowa praca projektowa.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K01, E1_K03, E1_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K03, T1A_K04