Nazwa przedmiotu:

Sterowniki programowalne PLC

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Wasiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PLC

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, zapoznanie z literaturą 5, napisanie programu sterującego, uruchomienie, testowanie i modyfikacja 20, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10 
RAZEM 80 godz. = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, 
RAZEM 30 godz. = 1 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, opracowanie zadań (poza laboratorium) 20
RAZEM 50 godz. = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 195h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki.

Limit liczby studentów:

bez limitu

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania sterowników programowalnych PLC (Programmable Logic Controllers) w układach automatyki. Poznanie możliwości funkcjonalnych, zasad obsługi sprzętowej i programowej oraz języków tekstowych (IL, ST) i graficznych (LD, FBD, CFC, SFC) programowania, zgodnych z normą IEC 61131-3.

Treści kształcenia:

Zadania, obszary zastosowań sterowników PLC: automatyzacja procesów dyskretnych, ciągłych i wsadowych, sterowanie infrastrukturą przedsiębiorstw, budynki inteligentne. Środki automatyzacji: układy konwencjonalne, system DCS, sterownik PLC sprzężony z PC wyposażonym w system SCADA, komputer przemysłowy iPC.
Budowa i klasyfikacja sterowników PLC. Historia rozwoju przemysłowych sterowników PLC (pierwszy PLC – MODICON - 1969r.). Rodzaje sterowników PLC: modułowy, kompaktowy, mikro-PLC, wirtualny PLC (SoftControl, SoftPLC), komputer przemysłowy iPC. Modułowość, skalowalność, podstawowe elementy PLC.
Zasada działania sterowników PLC. Cykl pracy, sposoby egzekucji programów sterujących, mechanizmy czasu rzeczywistego systemu operacyjnego PLC. Programowanie strukturalne z wykorzystaniem różnorodnych jednostek programowych: COB, PB, FB, SB, XOB.
Języki programowania sterowników PLC, zgodne z normą IEC 61131-3: 
- Instruction List (IL) 
- Structured Test (ST) 
- Ladder Diagram (LD) 
- Function Block Diagram (FBD) 
- Continuous Flow Chart (CFC) 
- Sequential Function Chart (SFC). 
Ważniejsze algorytmy sterowników PLC. Przekaźniki, przerzutniki RS/SR, liczniki impulsów, timery, funkcje matematyczne, relacje, operacje na bitach, słowach i tablicach, konwersja i przesyłanie danych, algorytmy regulacji PID 2P/3P, funkcje specjalistyczne (np. HVAC-dla klimatyzacji). 
Przykładowe aplikacje sterowników PLC.	
- Układy sterowania logicznego: kombinacyjne i sekwencyjne
- Układy regulacji stałowartościowej i kaskadowej
- Układy sterowania ruchem, pozycjonowania w osiach
- Układ regulacji sekwencyjnej w centrali klimatyzacyjnej HVAC.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium.
Zaliczenie poprawnego wykonania wybranych ćwiczeń laboratoryjnych. 
Zaliczenie na podstawie oceny jakości wykonanego projektu.

Egzamin:

tak

Literatura:

Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
Olszewski  M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009 (część II).
Instrukcje użytkowe sterowników PLC firmy SAIA™  oraz SoftControl-WizPLC (www.sbc-support.ch, www.sabur.com.pl)

Witryna www przedmiotu:

iair.mchtr.pw.edu.pl/studenci

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PLC_W01:

Zna możliwości funkcjonalne oraz zasady wykorzystania sterowników programowalnych PLC w układach automatyki.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05, K_W09, K_W14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: K_U09, K_U15, K_U24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K07, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05