Nazwa przedmiotu:

Projektowanie budynków wg zasad zrównoważonego rozwoju

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Arkadiusz Węglarz, Dr inż. Szymon Firląg

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PROJZR

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 110 godz. = 4 ECTS:  wykłady 30 godz., ćwiczenia audytoryjne 15 godz., Wykonanie projektu 30 h, konsultacje projektu 25 godz. Przygotowanie do obrony projektu i egzaminu 10 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem .70 h.. godz. = 3 ECTS:  wykłady 30 godz., ćwiczenia audytoryjne 15 godz. Konsultacje projektu 25 h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 60 godz. = 2.0 ECTS:  ćwiczenia audytoryjne 15 godz., Wykonanie projektu 30 h, konsultacje projektu 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień omawianych na przedmiocie Fizyka Budowli II.

Limit liczby studentów:

15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny i projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju.

Treści kształcenia:

<ol><li>Zagadnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej. Definicja zrównoważonego rozwoju. Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji (Factor 4 i Factor 10). Recykling materiałów. Ograniczenie cyrkulacji węgla w przyrodzie.
<li>Przegląd uregulowań prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju w Budownictwie w Polsce i w Unii Europejskiej.
<li>Metody oceny oddziaływania budynku na środowisko. Zostaną omówione: Metoda LCA (Life Cycle Assessmnet), GBC 2000 (Green Building Challenge), Metoda E-audit.
<li>Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Analiza otoczenia budynku. System transportu i media.
<li>Przegląd technologii stosowanych w budownictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko. Zostaną omówione i ocenione technologię stosowane w budownictwie w Polsce   Jako kryteria oceny przyjęto: Trwałość , Energooszczędność,  Ognioodporność,  Akustyka,  Czas budowy, Bezpieczeństwo zdrowotne – obiektów wznoszonych w danej technologii
<li>Analiza porównawcza, stopień wdrożenia energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań materiałowych i technologicznych w Polsce.
<li>Zasady projektowania energooszczędnych budynków. Zasada ciągłości tradycji i nowoczesności, Zasada integracji objętości brył budowlanych i minimalnej powierzchni chłodzącej, Zasada racjonalnego wykorzystania energii.
<li>Zasady projektowania ekologicznych budynków. Zasada racjonalnego wykorzystania w projektowaniu budynków energii odnawialnej i naturalnych systemów energetycznych, Zasada harmonii z naturą, czyli maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego budynku, Zasada minimalnej szkodliwości dla zdrowia ludzkiego i otoczenia.
<li>Wytyczne projektowania budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
<li>Polioptymalna metoda projektowania budynków według kryteriów minimalnego oddziaływania na środowisko.
<li>Zasady projektowania budynków pasywnych.
<li>Usytuowanie budynku i wpływ otoczenia, możliwości zastosowania rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiające pasywne ogrzewanie i ochronę przez przegrzewaniem pomieszczeń latem.
<li>Minimalizacja strat ciepła przez przenikanie przez przegrody: zewnętrzne ściany, stropy, połacie dachowe, okna i drzwi oraz połączenia wymienionych przegród budynku (izolacje cieplne, wyroby o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. energooszczędne elementy murowe, okna, szyby).
<li>Wentylacja i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
<li>Przykłady budynków energooszczędnych i pasywnych w krajach europejskich.</ol>

Metody oceny:

Student wykonuje projekt budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej, który musi obronić.

Egzamin:

tak

Literatura:

[1] Panek A., Suchecka M. Environmental friendly buildings and assessment methods, 50 Executive Committee Meeting of Energy Conservation in Buildings and Community Systems IEA, Technical Presentations, Kraków, November 2001;<br>
[2] Panek A., Budynek a środowisko w świetle Green Building Challenge 2002, Konferencja ITB Energooszczędne Budownictwo Mieszkaniowe, Mrągowo 2002;<br>
[3] Panek A., Górzyński J.,  Wymagania stawiane budownictwu przyjaznemu dla środowiska na przykładzie konkursu Green Building Challange, Gospodarka Paliwami i Energią, marzec 1999;<br>
[4] Pogorzelski J. A., Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków, Wydawnictwa ITB.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PROJZRW1:

Ma wiedze pozwalajacą na projektowanie budynków według zasad zrównowazonego rozwoju

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W11_IZRwB, K2_W12_IZRwB, K2_W15_IZRwB, K2_W16_IZRwB, K2_W19_IZRwB

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W08, T2A_W01, T2A_W07, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PROJZRU1:

Posiada umiejętności projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju

Weryfikacja:

Ocena wykonania projektu w czasie obrony

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U12_IZRwB, K2_U13_IZRwB, K2_U17_IZRwB

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PROJZRK1:

Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

Rozmowa w czasie obrony projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02