Nazwa przedmiotu:

Konstrukcje betonowe (BZ,IPB)

Koordynator przedmiotu:

Elżbieta Szmigiera, prof. nzw. dr hab. inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

KBETIP

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

15 godz. - wykłady, 30 godz. - projekt,  10 godz. - opracowanie rysunków do projektu, 5 godz. -konsultacje, 3 godz. - sprawdzian wiadomości z wykładów, 5 godz. - przygotowanie do sprawdzianu, 2 godz. - obrona projektu, 5 godz. - korekta rysunków, ewentualna poprawa sprawdzianu Razem 75 godz. = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

15 godz. - wykłady, 30 godz. - projekt, 5 godz. - konsultacje, 3 godz. - sprawdzian wiadomości z wykładów, 2 godz. - obrona projektu, 5 godz. - korekta rysunków i ewentualna poprawa sprawdzianu. Razem: 60 godz. = 2,5 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

30 godz. - projekt, 10 godz. - praca indywidulana nad projektem, 5 godz. - konsultacje. Razem: 45 godz. = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Potrzebne są podstawowe informacje o siłach przekrojowych w płytach, tarczach i powłokach cienkościennych. Zaliczony kurs żelbetu na poziomie inżynierskim.

Limit liczby studentów:

wg ustaleń Dziekanatu

Cel przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy o teorii i zasadach projektowania podstawowych konstrukcji sprężonych (stropy i przekrycia, zbiorniki walcowe). Doskonalenie umiejętnosci projektowania przez wykonanie projektu ściany oporowej.

Treści kształcenia:

Wykład:
1) Konstrukcje sprężone - idea, definicja, zarys historii. Materiały stosowane do konstrukcji sprężonych. Wykonywanie elementów strunobetonowych metodą długich torów. Kablobeton - budowa cięgien sprężających, zakotwień i kanałów kablowych, technologia sprężania i zabezpieczanie cięgien przed korozją. Naprężenia w betonie wywołane sprężeniem. Doraźne i opóźnione straty sprężenia. 
2) Stan graniczny nośności. elementów zginanych i rozciąganych. Ścinanie. Sytuacja początkowa. Sytuacja trwała - zarysowanie w przekrojach normalnych, graniczne szerokości rys i inne wymagania, siła rysująca i moment rysujący, warunek braku rozciągania. Główne naprężenia rozciągające i rysy ukośne. Ugięcia elementów sprężonych. Odporność ogniowa wybranych elementów konstrukcji. 
3) Strefa zakotwienia w kablobetonie i strefa zakotwienia w strunobetonie. 
4) Przykłady konstrukcji sprężonych w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Sprężone konstrukcje zespolone i konstrukcje z cięgnami bez przyczepności. Sprężanie zbiorników.
Ćwiczenia projektowe. 
Projekt ściany oporowej obliczenia, rysunki, obrona projektu.

Metody oceny:

Wykład prowadzi się przez dwie godziny tygodniowo do połowy semestru - zalicza się na podstawie pisemnego kolokwium. 
Projekt ściany oporowej zalicza się na podstawie obliczeń, rysunków i obrony projektu.
Ocenę łączną wystawia wykładowca na podstawie oceny z ćwiczeń i kolokwium. Ocena łączna jest średnią z tych dwóch ocen.

Egzamin:

nie

Literatura:

Wykładowca rozdaje studentom kopie slajdów wyświetlanych na wykładach, prowadzący ćwiczenia udostępniają wzorce ćwiczeń. Te materiały są podstawowymi źródłami umożliwiającymi zaliczenie przedmiotu. Wykład i ćwiczenia są ściśle związane z normami projektowania (b. ważne są tu normy obciążeń i normy dotyczące fundamentowania) a przede wszystkim:
PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonu. Część 1-1” 
Ajdukiewicz A., Mames J.: Konstrukcje z betonu sprężonego. Polski Cement, Kraków 2004,

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KBETIPW1:

Wie jakie konstrukcje sprężone stosuje się we wspólczesnym budownictwie

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt KBETIPW2:

Ma podstawowe wiadomości dotyczące projektowania konstrukcji sprężonych

Weryfikacja:

kolokwium; wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt :

Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KBETIPU1:

Ma podstawowe wiadomosci dotyczace projektowania konstrukcji sprężonych

Weryfikacja:

kolokwium; wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U18, T2A_U19

Efekt KBETIPU2:

Potrafi korzystać z norm i innych wytycznych dotyczących projektowania

Weryfikacja:

kolokwium; wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U04, K2_U06, K2_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt :

Ma świadomość ciągłego zmieniania się. potraf pracować samodzielnie

Weryfikacja:

wykonanie indywidualnego projektu oraz jego obrona.

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: