Nazwa przedmiotu:

Systemy informacyjne w medycynie

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Waldemar Smolik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 47, w tym:
a) wykład - 30 godz. ;
b) laboratorium - 15 godz. ;
c) konsultacje - 2 godz. ;
2) Praca własna studenta 61 godzin, w tym:
a) przygotowanie do ćwiczeń - 18 godz. ;
b) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 8 godz. ;
c) przygotowanie do zaliczenia - 20 godz. ;
d) zapoznanie z literaturą - 15 godz. ;
Suma 108 (4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 47, w tym:
a) wykład - 30 godz. ;
b) laboratorium - 15 godz. ;
c) konsultacje - 2 godz. ;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS – 44 godz., w tym:
a) laboratorium - 15 godz. ;
b) konsultacje - 3 godz. ;
c) opracowanie sprawozdań z ćwiczeń- 8 godz. ;
d) przygotowanie do laboratorium - 18 godz. ;

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy technik informacyjnych, Podstawy informatyki medycznej, Języki programowania

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość teoretyczna i praktyczna medycznych systemów informacyjnych, zdolność projektowania i doskonalenia takich systemów

Treści kształcenia:

Informatyczne środowisko centrum medycznego -podstawowe koncepcje, historia rozwoju, wymagania, uwarunkowania sprzętowe, zasoby ludzkie.
Medyczne systemy informacyjne - rola i przeznaczenie, zakres funkcjonalny, przykładowe rozwiązania, charakterystyka przepływu informacji, hurtownie danych
Standardy zarządzania danymi - 	charakterystyka DICOM i HL-7
Podstawowe mechanizmy i zabezpieczenia - metody ochrony danych, reguły dostępu, rekord pacjenta, kontrola jakości itp.
Szpitalny system informacyjny (HIS)-  koncepcja, elementy, realizacje, sprzęt, rodzaj gromadzonych informacji, reguły wymiany informacji, struktura modułowa, interfejsy, listy robocze, komunikaty, przykładowe realizacje, moduły wspomagające pracę szpitala.
Radiologiczny system informacyjny (RIS) - charakterystyka, wymagania, przykłady realizacji, relacja HIS-RIS.
PACS - obsługa urządzeń obrazujących, baz danych, stacji roboczych, telediagnostyki.
Synchronizacja pracy systemów PACS-RIS-HIS, zabezpieczenia, przykładowe scenariusze przepływu i obróbki informacji, charakterystyka pracy.
Komputerowe wspomaganie - koncepcje i możliwości wspomagania, przykładowe narzędzia wspomagania pracy lekarzy.
Narzędzia komputerowego wspomagania diagnozy CAD. 
Przegląd koncepcji rozwoju systemów informacyjnych we medycynie, rola nowoczesnej informatyki w doskonaleniu pracy lekarzy, przygotowanie informatyczne lekarzy, zadania informatyków medycznych.
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje podstawowe technologie informatyczne wykorzystywane w medycznych systemach informatycznych, pracę w realiach szpitalnego systemu, pracę w realiach centrum radiografii, pracę z systemem zarządzania przepływem informacji obrazowej, wykorzystanie inteligentnych metod wspomagania diagnostyki, przykładowe zastosowania.

Metody oceny:

Wykład - zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów
Laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań;

Egzamin:

nie

Literatura:

E.Piętka, Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, PWN, 2004.
H.K.Huang, PACS and imaging informatics, Wiley-Liss, 2004.
R.Rudowski (redakcja), Informatyka medyczna, PWN, 2004.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SIwM_2st_W01:

Zna cele i podstawowe zasady stosowania i budowy systemów informacyjnych w medycynie, metod ochrony danych I metod wspomagania diagnozy.

Weryfikacja:

Kolokwia, sprawdziany.

Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W05, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, T2A_W05, InzA_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SIwM_2st_U01:

Potrafi pracować z prostym informacyjnym  systemem medycznym

Weryfikacja:

Ocena wykonania ćwiczeń laboratoryjnych., ocena sprawozdań

Powiązane efekty kierunkowe: K_U05, K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18, InzA_U02, InzA_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt SIwM_2st_K01:

Ma świadomość wagi, specyfiki systemów informacyjnych i związanej z nimi odpowiedzialności

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04, K_K05, K_K08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T2A_K07, InzA_K01, T2A_K02, InzA_K02, T2A_K05, InzA_K01