Nazwa przedmiotu:

Wybrane Techniki Pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Bodnicki, dr inż. Sergiusz Łuczak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

WTP

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Wykład: 15  godz.
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Konsultacje 2 godz.
3)	Praca własna studenta - 28, w tym:
•	przygotowanie do kolokwiów: 10;
•	przygotowanie do laboratorium: 10,
•	opracowanie sprawozdań: 8.
Suma: 60 (2 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Wykład: 15  godz.
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Konsultacje 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS – 30 godz., w tym:
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Przygotowanie do laboratorium: 10 godz.
•	Opracowanie sprawozdań: 8 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość wybranych zagadnień z zakresu podstaw metrologii, podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstaw miernictwa elektrycznego, napędów elektrycznych

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi i prowadzenia pomiarów; przeprowadzenia oceny poprawności pomiarów i jakości przyrządów pomiarowych – w szczególności w dziedzinie pomiarów dynamicznych wybranych wielkości nieelektrycznych.

Treści kształcenia:

Wykład: Własności statyczne i dynamiczne aparatury pomiarowej: Podstawowe parametry dynamiczne. Błąd dynamiczny i jego miary. Metody wyznaczania własności dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Metody pomiarów dynamicznych wybranych wielkości fizycznych: Pomiary sił i momentu; specyfika pomiarów momentu obrotowego; pomiary przemieszczeń kątowych i liniowych – w tym metody bezdotykowe. Określanie położenia obiektów miniaturowych w przestrzeni.  Czujniki temperatury. Pomiary czasu , zegary i zegarki – aktualne rozwiązania techniczne, dokładności, tendencje rozwojowe. Zastosowanie oscyloskopów cyfrowych i kart pomiarowych do PC. 
Laboratorium: dynamiczne pomiary momentu mikrosilnika, pomiary prędkości układu napędowego, tensometryczne metody pomiaru sił/momentu, bezkontaktowe pomiary przemieszczeń.

Metody oceny:

Punktacja z 2 kolokwiów (waga 0,6) i 4 ćwiczeń lab. (waga 0,4). Przy ocenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego brane jest pod uwagę: aktywność na ćwiczeniach, sprawozdanie, ocena podsumowująca.

Egzamin:

nie

Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcją W. Jaszczuka: Mikrosilniki elektryczne. Badanie właściwości statycznych i dynamicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1991. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, Metody, Przykłady. PWN, Warszawa, 2001 Praca zbiorowa pod red. D. Schmida: Mechatronika. Wydawnictwo REA, Warszawa, 2002Gayakwad R., Sokoloff L.: Analog and digital control systems. Prentice-Hall Inc., 1988 Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe, WPP, Poznań, 2006 Zakrzewski J.: Czujniki i przetworniki pomiarowe. Podręcznik problemowy. WPŚ, Gliwice, 2004

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt WTP_W01:

Zna metody i narzędzia do pomiaru wielkości mechanicznych charakteryzujących pracę układów napedowych małej mocy

Weryfikacja:

kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04

Efekt WTP_W02:

zna metody i urządzenia do pomiaru czasu i orientacji przestrzennej elementów

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt WTP_U01:

Umie wyznaczać w warunkach statycznych i dynamicznych siły, momentu obrotowe, przemieszczenia kątowe i liniowe i ich pochodne w zakresie badań zespołow napędowych układów napędowych małej mocy

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U09, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt WTP_K01:

Potrafi zrealizować eksperymenty laboratoryjne i opracować ich wyniki pracując w zespole

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i ocena przebiegu ćwiczenia

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05