Nazwa przedmiotu:

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Matematyka II, Statystyka, Wodociągi, Kanalizacje, Ciepłownictwo, Systemy gazownicze

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie podstaw i zasad oceny niezawodności oraz bezpieczeństwa obiektów i systemów w inżynierii środowiska dla potrzeb ich projektowania, budowy i eksploatacji z uwzględnieniem niezawodności.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Wprowadzenie do teorii niezawodności. Modele niezawodności obiektów technicznych. Wybrane miary i parametry niezawodności. Wybrane metody oceny niezawodności obiektów wod-kan., ciepłowniczych i gazowych.
Badania eksploatacyjne niezawodności. Kryteria niezawodności funkcjonowania obiektów technicznych. Podstawy oceny ryzyka nieprawidłowego funkcjonowania obiektów.
Pojęcie i metody oceny bezpieczeństwa. Podstawy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. 
Program ćwiczeń audytoryjnych
Bloki tematyczne (treści):
Określanie wybranych wskaźników niezawodności obiektu technicznego na podstawie badań eksploatacyjnych. 
Ocena niezawodności i bezpieczeństwa układu przesyłu wody z zastosowaniem wybranych metod.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego 
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Obecność na ćwiczeniach – zgodnie z programem studiów
Oddanie ćwiczenia C1 i zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Egzamin:

Literatura:

1.	Kwietniewski M., Roman M., Kłoss–Trębaczkiewicz H.: 1993: Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa
2.	Wieczysty A.,1990: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
3.	Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K., Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
4.	Szopa T., Modelowanie bezpieczeństwa lotów szybowcowych. W materiałach z  VII Konferencji Bezpieczeń¬stwa Systemów, Zakopane 1998.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe