Nazwa przedmiotu:

Termodynamika techniczna

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Marian Rosiński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 120h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka
Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami: pojęcia podstawowe termodynamiki; bilans substancjalny energetyczny; gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste; zasady termodynamiki; przemiany i obiegi termodynamiczne; przemiany fazowe; para wodna jako czynnik termodynamiczny; teoria wilgotnego powietrza, parametry wilgotnego powietrza; podstawowe przemiany wilgotnego powietrza.

Treści kształcenia:

Bloki tematyczne (treści)
Pojęcia i podstawowe definicje termodynamiki. Właściwości i prawa gazów doskonałych, półdoskonałych i rzeczywidych
Pierwsza zasada termodynamiki. Ciepło właściwe i obliczanie bilansów cieplnych i substancjalnych
Przemiany i obiegi termodynamiczne. Druga zasada termodynamiki: obieg Marnota, entropia, układ T-s
Procesy spalania paliw: ciepło spalania, wartość opałowa, zapotrzebowanie powietrza, bilans cieplny kotłów
Para wodna jako czynnik termodynamiczny
Teoria wilgotności powietrza: definicje, parametry, podstawowe przemiany wilgotnego powietrza
Bloki tematyczne (treści)
Wzorcowanie termometru rezystancyjnego
Wzorcowanie mikromanometrów. Wzorcowanie manometrów sprężynowych
Oznaczenie ciepła spalania i wilgotności opałowej paliw gazowych
Analiza spalin

Metody oceny:

Sprawozdania i zaliczenia przedmiotu
Zasady ustalania oceny zintegrowanej:
0,6 W + 0,2 L + 0,2 P

Egzamin:

Literatura:

Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła.  wyd. 5, WNT Warszawa, 2000.
Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna.  wyd. 5, WNT Warszawa, 1993
Staniszewski B.:Termodynamika techniczna, wyd. 2, PWN Warszawa 1980

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe