Nazwa przedmiotu:

Sieci ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Ziombska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 16 godzin. Zajęcia projektowe- 16
godzin Przygotowanie do ćwiczeń projektowych -20
 godzin Zapoznanie z literaturą - 10 godzin
Przygotowanie projektu - 30 godzin
Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin
Przygotowanie do zaliczenia wykładów, obecność
na zaliczeniu - 20 godzin Razem - 127 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Rysunek techniczny i geometria wykreślna, Mechanika płynów, Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci ciepłowniczych podziemnych i naziemnych. Zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania rurociągów w układzie zamkniętym. Projektowanie, montaż, eksploatacja w aspekcie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem rozwiązań chroniących przed awarią .

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Sieci ciepłownicze –  podstawowa terminologia, elementy, rodzaje
Ukształtowanie sieci o wysokich parametrach
Bilans mocy cieplnej, obliczenie średnic i strat ciśnienia
Sposoby układania : podgrzew wstępny, samokompensacja, wydłużki
Zasady wymiarowania sieci-długości instalacyjne-siła tarcia, naprężenia
Wykresy rozkładu ciśnienia
Elementy wyposażenia sieci: elementy konstrukcyjne i budowlane, armatura, urządzenia zabezpieczające
Systemy alarmowe – zabezpieczenie sieci przed awariami
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Wiadomości ogólne , zasady zaliczania przedmiotu
Zasady projektowania sieci ciepłowniczych wodnych o wysokich parametrach
Wymiarowanie sieci: dobór średnic, obliczenie strat ciśnienia, długości instalacyjne, obliczenie elementów wyposażenia
Rysunek montażowy
Zasady wykonywania profilu sieci
Konstruowanie wykresu rozkładu ciśnienia 
Obliczenia samokompensacji ; sposoby przejmowania wydłużeń
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych sieci
Dobór armatury i urządzeń zabezpieczających.
Sieci ciepłownicze nisko- i wysokoparametrowe - przegląd rozwiązań

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Zdanie egzaminu
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Obecność na zajęciach

Egzamin:

tak

Literatura:

Krygier Krystyna – Sieci ciepłownicze. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza PW 2012
Krygier K., Klinke T., Sewerynik J. – Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Wydawnictwa Sz i P. 2005
Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie. Instal, 2013 r
Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association 1998 
Aktualne  akty prawne i normy z zakresu przedmiotu

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania  wykonawstwa oraz eksploatacji sieci ciepłowniczych. Posiada wiedzę na temat stosowanych urządzeń oraz technik układania sieci,

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja w trakcie zajęć.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W15, IS_W12, IS_W08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W03

Efekt W02:

Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie projektowania rurociągów w układzie zamkniętym

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W15, IS_W14, IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi prawidłowo zaprojektować sieć ciepłowniczą. Potrafi prawidłowo wyznaczyć trasę sieci, odpowiednio dobrać techniki instalacyjne i armaturę, Umie wykonać potrzebne obliczenia. Umie zaprezentować efekty swojej pracy.

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U19, IS_U17, IS_U13, IS_U08, IS_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T2A_U09, T2A_U13, T2A_U15, T2A_U16, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16

Efekt U02:

Potrafi zaprojektować sieć przewodów w układzie zamkniętym

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U21, IS_U17, IS_U13, IS_U08, IS_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T2A_U09, T2A_U13, T2A_U15, T2A_U16, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu. Dyskusja na zajęciach

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K03, IS_K02, IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K01

Efekt K02:

Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego i stałego dokształcania się

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu. Dyskusja na zajęciach

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K03, IS_K02, IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K01