Nazwa przedmiotu:

Automatyka przemysłowa

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, podstawy automatyki, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji projektowej systemów automatyki. Umiejętność projektowania typowych struktur układów automatyki.

Treści kształcenia:

1. Struktura warstwowa systemów automatyki. 2. Wymagania stawiane układom regulacji. 3. Algorytmy regulacji. 4. Struktury układów regulacji. 5. Rozruch układów regulacji. 6. Proces projektowania, dokumentacja projektowa.

Metody oceny:

Egzamin. Zaliczenie na podstawie ocen z zajęć laboratoryjnych.

Egzamin:

Literatura:

1. Niederliński A.: Komputerowa automatyka procesów przemysłowych. Aspekty funkcjonalne. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 900, Gliwice 1980. 2. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, tom 2, Zastosowania. WNT, Warszawa 1985.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: K_W09, K_W15, K_W16, K_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U15, K_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13, T1A_U10, T1A_U11