Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe: dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające Procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody. Reaktory w technologii wody. Procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków. Reaktory w technologii ścieków. Procesy przeróbki osadów ściekowych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zasadami gospodarki wodno- ściekowej w zakładach przemysłowych. Zagadnienia ogólne dotyczące tej gospodarki oraz zagadnienia specyficzne dla zakładów przemysłowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych na tle gospodarki wodnej i ściekowej w kraju. Zasady sporządzania bilans wodno-ściekowy dla zakładu przemysłowego. Systemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. Zasady stosowania urządzeń do chłodzenia wody w obiegach zamkniętych. Woda dla przemysłu energetycznego, chemicznego i farmaceutycznego. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników Program ćwiczeń projektowych Opracowanie bilansu-wodno ściekowego dla zakładu przemysłowego Projektowanie urządzeń do chłodzenia wody Zapoznanie się z gospodarką wodno-ściekowej w wybranym zakładzie przemysłowym – zajęcia terenowe

Metody oceny:

0,5 W + 0,5 P Warunki zaliczenia wykładu Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Opracowanie bilansu-wodno ściekowego dla wybranego zakładu przemysłowego. Zapoznanie się z gospodarką wodno-ściekową w wybranych zakładach przemysłowych i sporządzenie sprawozdań

Egzamin:

Literatura:

Mielcarzewicz E.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych PWN Warszawa 1986 Rüffer H., Rosenwinkel K. H.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1998. Zembaty W.: Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993 Kowal A., Świderska – Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN Warszawa 1996 Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 2003.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe