Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do oczyszczania wody

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające- Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe: Dr inż. Witold Olszewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia. Biologia i ekologia. Mechanika płynów. Technologia uzdatniania wody

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przygotowanie studentów do projektowania urządzeń do uzdatniania wody powierzchniowej, podziemnej i infiltracyjnej. Dotyczyć to będzie różnych układów technologicznych dostosowanych do jakości ujmowanej wody.

Treści kształcenia:

Program wykładu Charakterystyka jakościowa wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych Gospodarka reagentami chemicznymi: rodzaje, zasady magazynowania, przygotowanie roztworów, dawkowanie Urządzenia do realizacji procesu koagulacji objętościowej (mieszalniki i komory flokulacji) Osadniki Klarowniki z zawieszonym osadem Filtry do klarowania wody (pospieszne i powolne) Urządzenia do aeracji Filtry do odżelaziania i odmanganiania wody Urządzenia do dezynfekcji wody Program ćwiczeń projektowych Dobór urządzeń zależnie od rodzaju oczyszczanej wody, jej jakości i przeznaczenia Przykłady rozwiązań zakładów oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wybranych wariantach technologicznych Obliczenia i rysunki z wymiarami urządzeń do magazynowania reagentów oraz przygotowania i dawkowania roztworów reagentów Obliczenia i rysunki (z wymiarami) mieszalników, komór flokulacji, osadników konwencjonalnych i wielostrumieniowych, klarowników z zawieszonym osadem (pulsatorów), filtrów pospiesznych jednowarstwowych i dwuwarstwowych. Dobór urządzeń do dezynfekcji wody

Metody oceny:

0,5 E+0,5P Warunki zaliczenia wykładu - Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Pozytywna ocena projektu urządzeń do uzdatniania wody powierzchniowej w dwóch wariantach technologicznych: A – urządzenia do magazynowania, przygotowania i dawkowania roztworów reagentów, mieszalniki, komory flokulacji, osadniki wielostrumieniowe i filtry pospieszne jednowarstwowe oraz B – urządzenia do magazynowania przygotowania i dawkowania roztworów reagentów, mieszalniki, pulsatory i filtry pospieszne dwuwarstwowe.

Egzamin:

Literatura:

1. Heidrich Z i in.: Urządzenia do uzdatniania wody. Warszawa. ARKADY 1983 r. 2. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005 r 3. Nawrocki J., Biłozor S.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, Poznań 2000 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe