Nazwa przedmiotu:

Racjonalne gospodarowanie energią

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Ochrona środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elementy matematyki na poziomie II-go roku studiów technicznych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu zaopatrzenie gmin i miast w nośniki energetyczne z uwzględnieniem takich zagadnień jak: podstaw prawnych a szczególnie zapisów ustawy o samorządach – w zakresie zadań własnych gmin, ustawo Prawo Energetyczne  i rozporządzeń związanych, ustawa o termomodernizacji obiektów budowlanych oraz poznanie znaczeń merytorycznych pojęć: bezpieczeństwo energetyczne, planowanie zaopatrzenia w energię, baza paliwowa, technologie energetyczne obejmujące kotły ciepłownicze i energetyczne, turbiny parowe i gazowe, kogenerację w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, rolę miejskich systemów ciepłowniczych i gazowych, oraz takich problemów jak metody ograniczania emisji gazów cieplarnianych i pyłów w sektorze energetyki komunalnej szczególnie w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań i paliw no biopaliw.  Podstawy audytów energetycznych.Energetyka a zrównowrzony rozwój. Za i przeciw energii jądrowej.

Treści kształcenia:

Ogólne wprowadzenie w problematykę zaopatrzenia w energię miast i gmin , definicję pojęć podstawowych
Moc zamówiona i rzeczywista systemów ciepłowniczych prognozowanie procesów energetycznych
Podstawy prawne procesów zaopatrzenia w energię
Podstawy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw instalacji energetycznych
Termomodernizacja obiektów budowlanych – podstawy procesów
Wprowadzenie do technologii energetycznych obejmujące: rodzaje paliwa- węgiel , gaz, biopaliwa, technologie wytwarzania energii
jw. w zakresie : technologie spalania paliw - metody ograniczania emisji gazów cieplarnianych
Certyfikaty energetyczne budynków –budynki pasywne 
Ogólna charakterystyk systemów energetycznych
Rozliczanie zużycia energii – podzielniki kosztów
Procesy rekuperacji ciepła w instalacjach ogrzewczych
Energia  geotermalna w Polsce i na świecie
Za i przeciw energii jądrowej
Samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia z problematyki zaopatrzenia w energię  oraz związanego z nim wpływu procesów energetycznych na środowisko– prezentacja tematu, poprowadzenie dyskusji

Metody oceny:

Średnia z ocen : 1) Ocena z testu zaliczającego wykład  2) Ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Egzamin:

Literatura:

1.	Kucowski J. i inni.  Energetyka w ochronie środowiska. WNT  Warszawa1997
2.	Rybak W. Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2006 r.
3.	Skrobek J.Kalina J. Gazowe układy kogeneracyjne WNT, Warszawa 2005 r.
4.	Szkarowski A, Łatowski L. Ciepłownictwo. WNT , Warszawa 2006 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe