Nazwa przedmiotu:

Procesy chemiczne w bioinżynierii

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jeremi Naumczyk, prof. P.W.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Bioinzynieria

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Chemia środowiska, Chemia organiczna, Chemia fizyczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Dostarczenie studentom niezbędnego zasobu wiedzy dotyczącej procesów chemicznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku i stosowanych w procesach oczyszczania ścieków. W szczególności omówione zostaną takie procesy, jak: adsorpcja, wymiana jonowa, koagulacja, utlenianie chemiczne i fotochemiczne, samooczyszczanie wód.

Treści kształcenia:

Procesy adsorpcji  – procesy sorpcji w środowisku, zastosowanie adsorpcji w oczyszczaniu ścieków - sorbenty
Procesy wymiany jonowej w środowisku. Zastosowanie wymiany jonowej w oczyszczaniu ścieków – usuwanie metali i anionów, sorbenty naturalne i syntetyczne. 
Utlenianie chemiczne i jego zastosowanie w oczyszczaniu ścieków – chlorowanie, ozonowanie , działanie H2O2, AOPs
Procesy fotochemiczne w środowisku 
Procesy samooczyszczania wód – bilans tlenowy
Instrumentalne metody badań metali i zanieczyszczeń organicznych w ściekach - AAS i chromatografia gazowa
Usuwanie metali ze ścieków metodą wymiany jonowej i chemicznego strącania
Usuwanie fluorków ze ścieków metodami sorpcji jonowymiennej
Elektrokoagulacja zanieczyszczeń w ściekach – zależność efektu procesu od gęstości prądu.
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków metodą ozonowania i za pomocą reakcji Fentona
Badanie procesu samooczyszczania wód – bilans tlenowy

Metody oceny:

Ocena pośrednia pomiędzy oceną z egzaminu i oceną z zajęć laboratoryjnych, przy większe wadze pierwszej oceny. Decyzję podejmuje egzaminator.

Egzamin:

Literatura:

Anielak A. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, PWN, Warszawa, 2000
Kowal A.L. i inni, Odnowa wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996
Stasicka Z., Procesy fotochemiczne w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe