Nazwa przedmiotu:

Biomonitoring sieci

Koordynator przedmiotu:

Dr Elżbieta Pajor

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Bioinzynieria

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów  do prowadzenia badań biomonitoringowych sieci wodociągowej i interpretacji uzyskanych wyników.

Treści kształcenia:

Ogólne zasady badań monitoringowych.
Sieć wodociągowa jako przykład sieci poddawanej monitoringowi.
Podstawowe zasady i możliwości prowadzenia badań biomonitoringowych wody w sieci wodociągowej. Monitoring kontrolny i przeglądowy
Źródła zanieczyszczeń w sieci wodociągowej pochodzące z:.
•	ujęć wody doprowadzanej do stacji uzdatniania
•	wtórnego zanieczyszczenia sieci wodociągowej
Zakres i skala badań biomonitoringowych dla wody przeznaczonej do spożycia w świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Mikroorganizmy patogenne i potencjalnie patogenne, które mogą być przenoszone przez systemy dystrybucji wody.
Zagrożenie wody sieciowej wywołane obecnością pasożytów
Zasady planowania biomonitoringu. Rodzaje błędów przy badaniach mikrobiologicznych wód i możliwości uwzględniania ich przy planowaniu badań.
Oceny ryzyka skażenia wód Cryptosporidium.
Kryteria wyboru punktów biomonitoringu do kontroli stanu wody w wodociągach.
Symulacja badań biomonitoringowych  z potencjalnych ujęć wody dla stacji uzdatniania.
Projekt biomonitoringu dla jednostkowego zakładu przemysłowego

Metody oceny:

Ocena zintegrowana =0,5 OW + 0,5 OP

Egzamin:

Literatura:

Kadłubowski R., Kuratowska A. (1998) Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL Wyd. VII popr. I uzup., Warszawa
Klimowicz H. (1989) Organizmy w sieci wodociągowej. Występowanie i oznaczanie. Wyd. Instytutu Ochrony  Środowiska. Warszawa
Zaręba M. L., Borowski J.(1994) Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa
Zaręba M. L., Borowski J.(2001) Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe