Nazwa przedmiotu:

Wentylacja pożarowa

Koordynator przedmiotu:

prof. dr inż. Bogdan Mizieliński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wentylacja i klimatyzacja I

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania oraz projektowania instalacji wentylacji pożarowej oraz systemów skojarzonych.

Treści kształcenia:

Obciążenie ogniowe, zagrożenie dymem i wybuchem, przepływ dymu i spalin w obiekcie
Wyznaczanie stref pożarowych i dróg ewakuacji
Zasady projektowania układów wentylacji pożarowej w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej 
Systemy wentylacji pożarowej w obiektach specjalnych
Samodzielne i zintegrowane układy wentylacji pożarowej
Urządzenia i elementy instalacji wentylacji pożarowej 
Urządzenia detekcji pożaru oraz systemy sterujące
Projekt instalacji oddymiającej w obiekcie wielkokubaturaowym 
Projekt instalacji wentylacji pożarowej w budynku wysokim i wysokościowym
Projekt instalacji oddymiania garażu podziemnego
Dobór systemu detekcji pożaru i sterowania

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych (50%)

Egzamin:

Literatura:

B. Mizielinski Systemy oddymiania budynków; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1999
B. Mizieliński; J. Wolanin : Kondygnacyjny system oddymiania budynków; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2006 
D. Brzezińska; R. Jędrzejowski Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych; Fluid Desk 2003

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe