Nazwa przedmiotu:

Budownictwo

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS509A

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w wykładach, w trakcie których studenci aktywnie uczestniczą analizując krótkie przykłady.  - 30 godz.,
b) konsultacje 2 godz.
2) Praca własna studenta - 45 godz. w tym:
a) bieżące przygotowanie się do wykładów, rozwiązywanie  krótkich problemów - 20 godz.,
b) opracowanie referatu - 15 godz.,
c) przygotowanie się do sprawdzianów - 10 godz.
Razem: 77 godz. - 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 3 punktu ECTS - Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w wykładach, w trakcie których studenci aktywnie uczestniczą analizując krótkie przykłady.  - 30 godz.,
b) konsultacje 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka inżynierska, rysunek techniczny.

Limit liczby studentów:

Wykłady - 150, Ćwiczenia – 30 osób/grupę.

Cel przedmiotu:

Poznanie uwarunkowań prawnych obowiązujących w budownictwie.
Zaznajomienie się z zasadami rysunku architektoniczno-budowlanego.
Zapoznanie się z właściwościami materiałów budowlanych. 
Poznanie zasad konstrukcji budynków oraz przyswojenie podstawowych wiadomości o elementach konstrukcyjnych budynków, tj. fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów, dachów, schodów wraz z stawianymi im wymaganiami. 
Poznanie wpływu instalacji wewnętrznych na rozwiązania projektowe budynków.
Zrozumienie zagadnień wymiany wilgotnościowych w przegrodach budowlanych oraz aktualnych wymagań prawnych. 
Zapoznanie się z zagadnieniami transportu ciepła i masy przez przegrody budowlane w stanie ustalonym. 
Nauczenie się sposobów weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych pod względem wymagań cieplno-wilgotnościowych.
Poznanie zagadnień ochrony cieplnej budynków oraz metod określania zużycia energii w budynkach. Formułowanie bilansów energetycznych budynku, metodami bilansowymi i symulacyjnymi.
Nauczenie się zasad przeprowadzania adytingu energetycznego i wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. Przyswojenie zasad racjonalnej poprawy charakterystyki energetycznej budynku.
Poznanie zagadnień komfortu wewnętrznego zależnie od konstrukcji budynku.

Treści kształcenia:

Aktualne wymagania prawne obowiązujące w budownictwie.
Zasady rysunku architektoniczno-budowlanego.
Materiały budowlane i ich podstawowe właściwości.
Zasady konstrukcji budynków.
Podstawowe informacje o elementach konstrukcyjnych budynków.
Wpływ instalacji wewnętrznych na rozwiązania projektowe budynków.
Zagadnienia cieplne i wilgotnościowe w przegrodach budowlanych oraz aktualne wymagania stawiane elementom konstrukcyjnym.
Określanie zużycia energii w budynkach – metody bilansowe i symulacyjne.
Zagadnienia ochrony cieplnej budynków. 
Ocena energetyczna budynków. Termomodernizacja. 
Zagadnienia komfortu wewnętrznego, a konstrukcja budynku.

Metody oceny:

Dwa kolokwia, ocena projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

Podstawowe:
1. BUDOWNICTWO OGÓLNE, Arkady:
  1.1. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane, Stefańczyk, B. (red.), Warszawa 2010,
  1.2. Tom 2 Fizyka budowli, Klemm, P. (red.), Warszawa 2010
  1.3. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania, Lichołaj, L. (red.), Warszawa 2010,
  1.4. Tom 4 Konstrukcje budynków, Buczkowski, W. (red.), Warszawa 2010.
2. Albers, J. i inni: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji.  Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa 2007.
3. Chwieduk, D.: Energetyka słoneczna budynku, Arkady, Warszawa 2011.
4. Gassner, A.: Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa 2008.
5. Neufert, E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2011.
6. Panas, J. (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2011.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002, nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami].
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, [Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240].
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami].
Uzupełniające:
1. Chwieduk, D. Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku. PRACE IPPT • IFTR REPORTS. pp. 1-264. 11/2006, IPPT PAN, Warszawa 2006.
2. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus, Kraków 2011.
3. Pyrak S., Michalak, H.: Domy jednorodzinne, Arkady, Warszawa 2006.
4. Skowroński, W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2011.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE  z dnia 19 maja 2010 r. [2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002].
6. PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania.
7. PN-EN ISO 13790:2009. Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
8. Materiały dostarczone przez wykładowcę w postaci elektronicznej i dostępne na stronie internetowej prowadzącego przedmiot.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl/ (dostęp chroniony)

Uwagi:

Przedmiot pomaga w zrozumieniu zasad kompleksowego projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS509A _W1:

Student zna aktualne wymagania prawne obowiązujące w budownictwie.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

Efekt ML.NS509A _W2:

Sudent zna zasady rysunku architektoniczno-budowlanego.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W29, E1_W30

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W07

Efekt ML.NS509A _W3:

Student potrafi wymienić podstawowe materiały budowlane i przedstawić ich podstawowe właściwości.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

Efekt ML.NS509A _W4.:

Student zna podstawowe zasady konstrukcji budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

Efekt ML.NS509A _W5:

Student zna podstawowe informacje o elementach konstrukcyjnych budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

Efekt ML.NS509A _W6:

Student zna wpływ instalacji wewnętrznych na rozwiązania projektowe budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W04, E1_W20, E1_W24, E1_W25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W05

Efekt ML.NS509A _W7:

Student posiada wiedzę dotyczącą zagadnień cieplnych i wilgotnościowych w przegrodach budowlanych oraz zna aktualne wymagania stawiane elementom konstrukcyjnym.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W03

Efekt ML.NS509A _W8:

Student zna metody służące do określania zużycia energii w budynkach.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W12, E1_W14, E1_W16, E1_W18, E1_W24, E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05, T1A_W08

Efekt ML.NS509A _W9:

Student zna metody ocena energetycznej budynków oraz zagadnienia związane z termomodernizacją.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W10, E1_W12, E1_W13, E1_W14, E1_W16, E1_W18, E1_W24, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS509A _U1:

Student potrafi zweryfikować zgodność rozwiązania z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U05, E1_U07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05, T1A_U06

Efekt ML.NS509A _U2:

Student potrafi odczytać informacje z rysunku architektoniczno-budowlanego.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U02, E1_U05, E1_U07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U05, T1A_U06

Efekt ML.NS509A _U3:

Student umie wskazać sposób wykorzystania materiału budowlanego, zależnie od jego właściwości.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05

Efekt ML.NS509A _U4:

Student potrafi sklasyfikować budynek pod względem konstrukcyjnym.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05

Efekt ML.NS509A _U5:

Student potrafi zaproponować sposób lokalizacji instalacji wewnętrznych z uwzględnieniem konstrukcji budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt ML.NS509A _U6:

Student potrafi zweryfikować rozwiązanie konstrukcyjne pod względem cieplno-wilgotnościowym. Student potrafi zaproponować prawidłowe rozwiązanie.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U05, E1_U12, E1_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14

Efekt ML.NS509A _U7:

Student potrafi określić zużycie energii w budynku za pomocą metody bilansów miesięcznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U05, E1_U12, E1_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U09, T1A_U16

Efekt ML.NS509A _U8:

Student potrafi ocenić budynek na podstawie wskaźników oceny. Student potrafi zaproponować sposoby poprawy charakterystyki energetycznej na podstawie bilansu cieplnego oraz wskaźników oceny.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U04, E1_U07, E1_U15, E1_U18, E1_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U11, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ML.NS509A _K1:

Student umie pracować w grupie i prezentować swoje wyniki.

Weryfikacja:

Prezentacja projektu.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K01, E1_K02, E1_K03, E1_K04, E1_K06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K02, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06