Nazwa przedmiotu:

Auditing energetyczny w budownictwie i przemyśle

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Andrzej Wiszniewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymiana ciepła, Termodynamika, Ogrzewnictwo, Fizyka budynków, Wentylacja i klimatyzacja, Ekonomika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie zintegrowanej wiedzy dotyczącej uwarunkowań prawnych, konieczności oraz sposobów racjonalizacji zużycia ciepła w budownictwie i procesach przemysłowych. W szczególności zostaną sposoby identyfikacji i ograniczenia strat ciepła przez przegrody oraz w instalacjach odbiorczych. Podane zostaną racjonalne kryteria oceny i wyboru zakresu działań racjonalizujących użytkowanie ciepła.

Treści kształcenia:

Program wykładu Użytkowanie energii i oszczędność energii: • ocena i prognozy zużycia i cen energii na świecie i w Polsce • polityka energetyczna i prawo energetyczne • zużycie energii w budynkach • podstawowe zasady, metody i efekty termomodernizacji Doradztwo energetyczne • definicja, cele, ogólne zasady, uzasadnienie potrzeby i celowości doradztwa • system doradztwa energetycznego w Polsce • metoda opracowania audytu i przykładowy audyt • standard audytu budynku mieszkalnego • możliwe systemy finansowania inwestycji energooszczędnych Analiza ekonomiczna efektywności inwestycji - pojęcie , etapy i cele projektu inwestycji Modernizacja instalacji co. w budynku po jego termomodernizacji Ochrona cieplna budynków i termomodernizacja Terminologia, wymagania dot. racjonalnego wykorzystania energii w budynkach, komfort cieplny, zjawiska fizyczne w przegrodach budowlanych, obliczanie strat ciepła i zapotrzebowania na ciepło, metody termomodernizacji, stosowane materiały izolacyjne Racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle obserwacje procesów produkcyjnych i pomiary, bilanse energii, przedsięwzięcia usprawniające , budynki przemysłowe, przemysłowe sieci cieplne i wymienniki ciepła Zarządzanie energią pojęcie zarządzania energią, elementy zarządzania energią, rejestracja zużycia energii, ocena, raporty, pomiary zużycia energii Ustawa o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych Finansowanie inwestycji - kredyty, wymagane zabezpieczenia, systemy spłat, współpraca z bankami. Metody pomiarów i badań oraz termowizja metody i przyrządy pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących klimat zewnętrzny, mikroklimat wnętrz, właściwości cieplne przegród budowlanych, infiltrację powietrza. Wykorzystanie termografii do jakościowej i ilościowej diagnostyki cieplnej budynku. Oszczędność energii w instalacjach elektrycznych możliwości oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w sektorze komunalnym i w przemyśle. Oświetlenie. Ogrzewanie . Silniki elektryczne i urządzenia domowe. Test zaliczeniowy Program ćwiczeń audytoryjnych Słuchacze wykonują opracowanie - próbny audyt na podstawie otrzymanych dyspozycji i indywidualnych danych liczbowych. W szczególności, dokonują analizy opłacalności i wykonują raport końcowy wg wzorca omawianego na wykładach Obrona próbnego audytu

Metody oceny:

Średnia arytmetyczna ocen z testu zaliczeniowego wykładu i sprawdzianu z ćwiczeń Warunki zaliczenia wykładu Ponad 50% punktów w teście wielokrotnego wyboru Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych Obecność na ćwiczeniach, wykonanie i obrona próbnego audytu

Egzamin:

Literatura:

Malicki M ."Wentylacja i klimatyzacja Górzyński J ."Audyting energetyczny obiektów przemysłowych, skrypt Recknagel „Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja„ Aktualne akty prawne związane z racjonalizacją użytkowania energii. Górzyński J., Auditing Energetyczny, Wydawnictwo NAPE, Warszawa 2001

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe