Nazwa przedmiotu:

Kotły i wymienniki ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wojciech Szwarc

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ZNS521

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

ni

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria maszyn cieplnych, Wymiana ciepła 1.

Limit liczby studentów:

ni

Cel przedmiotu:

Poprawna analiza wpływu parametrów technicznych oraz jakości paliwa i parametrów termodynamicznych czynnika roboczego na efektywność procesów cieplno-przepływowych i sprawność kotła parowego. Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów w zagadnieniach eksploatacyjnych kotłów.

Treści kształcenia:

Podstawowe zasady budowy i eksploatacji kotłów parowych oraz wymienników ciepła. Sposoby oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność procesów cieplnych zachodzących w obiegu wodno-parowym i ciągu powietrzno-spalinowym kotła. 1. Podstawowe parametry eksploatacjne kotłów i wymienników ciepła. 2. Czynniki robocze; woda i para wodna, wymagania oraz kontrola jakości. 3. Paliwa kotłowe, rodzaje i charakterystyka. 4. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. 5. Wymienniki regeneracyjne, kondensatory i odgazowywacze. 5. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. 6. Klasyfikacja procesów spalania. 8. Technologie spalania niskoemisyjnego. 9. Eksploatacja i wskaźniki techniczno-ekonomiczne.

Metody oceny:

Standardowe metody oceny, dwa kolokwia w semestrze.

Egzamin:

tak

Literatura:

1) P. Orłowski, W. Dobrzański, E. Szwarc: "Kotły parowe, konstrukcja i obliczenia", WNT. 
2) S. Kruczek: "Kotły, konstrukcja i obliczenia", Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej. 
3) T. Wróblewski, W. Sikorski, K. Rzepa: "Urządzenia kotłowe", WNT. Dodatkowe literatura: Materiały dla studentów dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

ni

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe