Nazwa przedmiotu:

Oczyszczanie wody i ścieków 2

Koordynator przedmiotu:

wykład:prof.nzw.dr hab.inż. J.Podedworna, prof.dr hab.inż. Z.Heidrich
ćwiczenia audytoryjne:
dr inż. Ewa Witkowska, mgr inż. Andrzej Witkowski
ćwiczenia laboratoryjne:
dr inż. Marek Apolinarski, dr

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Ochrona środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 45 godz., Zajęcia laboratoryjne 30 godz., Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 20 godz., Zapoznanie się z literaturą 15 godz., Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 30 godz., Przygotowanie raportu 10 godz., Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

Poznanie sposobów postępowania ze ściekami, w celu umożliwienia ich odprowadzania do różnego rodzaju odbiorników ścieków oczyszczonych. Zasady postępowania z odpadami powstającymi w trakcie oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.

Treści kształcenia:

ćwiczenia audytoryjne
1.Bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń dla miejskiej jednostki osadniczej. -(2godz)
2.Dobór urządzeń do realizacji procesu cedzenia. Obliczenie podstawowych wymiarów piaskownika i osadnika wstępnego.-(3godz)
3.Obliczenia reaktorów biologicznych z denitryfikacją wstępną-(6godz)
4.Bilans ilości osadów ściekowych oraz opracowanie układu technologicznego ich przeróbki i unieszkodliwiania-(2godz)
5.Bilans ilości i jakości ścieków w układzie technologicznym z osadnikiem Imhoffa i złożem biologicznym (2 warianty recyrkulacji). Określenie wpływu ścieków na odbiornik.-(2godz)
ćwiczenia laboratoryjne
1.Mechaniczne oczyszczanie ścieków-wyznaczenie efektywności sedymentacji zawiesin w lejach Imhoffa bez wspomagania i z zastosowaniem napowietrzania oraz strącania chemicznego.-(4godz)
2.Biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego Wyznaczanie parametrów technologicznych procesu. Określenie efektywności oczyszczania z uwzględnieniem procesów usuwania węgla, amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji symultanicznej (bilans azotu).-(4godz)
3.Chemiczne usuwanie fosforu. Wyznaczanie dawki teoretycznej reagentu (koagulantu). Dobór dawki optymalnej-(4godz)
4.Grawitacyjne zagęszczanie osadów ściekowych bez wspomagania i po wstępnym kondycjonowaniu chemicznym polielektrolitem. Wyznaczanie efektywności zagęszczania , optymalnej dawki polielektrolitu, optymalnego czasu zagęszczania.-(3godz)

Metody oceny:

Wykład:egzamin pisemny
ćwiczenia audytoryjne:
Obecność na ćwiczeniach i wykonanie wszystkich zadań. Zaliczenie kolokwium pisemnego.
Ocena z ćwiczeń aud. = 0,5 • oceny z zadań + 0,5 • oceny z kolokwium
ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność na zajęciach i wykonanie wszystkich ww tematów ćwiczeń oraz zaliczenie 
pisemnego  sprawozdania z każdego ćwiczenia. Zaliczenie kolokwium pisemnego.
Ocena z lab. = 0,4 • oceny ze sprawozdań + 0,6 • oceny z kolokwium

Egzamin:

Literatura:

1.Heidrich Z, Witkowski A. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005 r.
2.Apolinarski M. Bartkiewicz B, Wąsowski J. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 r.
3.Podedworna J, Umiejewska K. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007 r.
4.Imhoff K., Imhoff K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik Wyd. Projprzem EKO, Bydgoszcz  1996 r.
5.Podedworna J, Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008 r.
6.	Praca zbiorowa pod red. K.Mikscha i J. Sikory: Biotechnologia ścieków. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010
7.Henze M i in.: Oczyszczanie ścieków miejskich, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i zasad projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych oraz gospodarowania odpadami powstającymi w oczyszczalniach ścieków
Posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych monitorowania jakości ścieków

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi ocenić zagrożenie wód zanieczyszczeniami antropogenicznymi
Potrafi  wykorzystać określone metody obliczeniowe i eksperymentalne do rozwiązania problemów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych  i podstawowej przeróbki osadów ściekowych
Potrafi przygotować raport z wykonanych badań technologicznych, zawierający opis zastosowanych metod i uzyskane wyniki oraz wyciągnąć wnioski

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi pracować zespołowo realizując określone wydzielone z calości zadanie obliczeniowe lub analityczne, rozumiejąc jego wagę
Potrafi pracować samodzielnie rozwiązując proste zadanie technologiczne lub projektowe pogłębiając w razie potrzeby swoją wiedzę w literaturze przedmiotu

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: