Nazwa przedmiotu:

Wybrane elementy techniki pomiarowej

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Inżynieria Gazownictwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 15 godz., Zajęcia laboratoryjne 15 godz., Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 godz., Zapoznanie się z literaturą 15 godz., Przygotowanie raportu 15 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z urządzeniami do pomiaru przepływu płynów.

Treści kształcenia:

Wzorce objętości stosowane w przemyśle gazowniczym. Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej gazomierza. Ćwiczenia na stanowisku do sprawdzania gazomierzy z wykorzystaniem gazomierzy turbinowych i dysz o przepływie krytycznym jako wzorców. Wyznaczanie krzywej błedów gazomierza.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40%

Egzamin:

Literatura:

Osiadacz A., Chaczykowski M.: Stacje gazowe: teoria projektowanie, eksploatacja, Fluid Systems, Warszawa 2010
Turkowski M.: Pomiary przepływów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1987.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle gazowniczym - kolokwium pisemne z całości materiału.
Potrafi wykonać procedurę sprawdzenia urządzeń pomiarowych stosowanych w gazownictwie, oraz wyznaczać ich charakterystyki metrologiczne - ustna odpowiedź przed i po zajęciach laboratoryjnych, wspólne sprawozdanie z ćwiczeń wykonywanych w zespole

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: