Nazwa przedmiotu:

Ujęcia i przesył wody (IW)

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Henryk DąbrowskiDr inż. Eugeniusz Wilk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 45 godz., Zajęcia laboratoryjne 30 godz., Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 20 godz., Zapoznanie się z literaturą 15 godz., Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 30 godz., Przygotowanie raportu 10 godz., Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

Przyswojenie podstawowej wiedzy na temat
-  ujmowania dużych ilości wody z rzek swobodnie płynących, z rzek spiętrzonych oraz jezior
- zasad i sposobów ujmowania wód podziemnych
- przesyłania wody kanałami otwartymi i rurociągami

Treści kształcenia:

Wykonanie obliczeń hydrauliczne kanału wielodzielnego ze zróżnicowaną szorstkością na obwodzie. Opracowanie wstępnej koncepcji uszczelnienia i ubezpieczenia kanału.
Wybrane elementy z projektowania przesyłu wody rurociągami

Metody oceny:

Wykłady - egzamin
Ćwiczenia - obrona wykonanych ćwiczeń

Egzamin:

tak

Literatura:

K. Suszczewski - Ujęcia wody powierzchniowej. Arkady. Warszawa, 1968.
T. Gabryszewski – Wodociągi. PWN. Warszawa 1975 i późniejsze.
J. Stonawski - Specjalne konstrukcje hydrotechniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 1980.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

IS_W12 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci, instalacji i obiektów gospodarki wodnej, lub zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami 
IS_W13 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze urządzeń w sieciach i instalacjach COWiG, lub wod-kan, lub inżynierii wodnej,lub w atmosferze lub wykorzystanie pakietów GIS do doboru lokalizacji inwestycji oraz gospodarowania zasobami wodnymi 
IS_W15 Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych lub systemów ogrzewania, lub zaopatrzenia w wodę,odprowadzania ściekow oraz inżynierii wodnej , lub gospodarki odpadami; zna kierunki rozwoju związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiska i walką z zagrożeniami cywilizacyjnymi

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

IS_U1 Potrafi opisac przebieg procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepla i masy oraz mechaniki plynów i hydrodynamiki w zastosowaniu do procesów wystepujacych w inżynierii wodnej,lub w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub bioinżynierii, lub potrafi opisać i zinterpretować równania opisujące ruch wody i powietrza oraz inne procesy występujące w wodach śródlądowych i powietrzu atmosferycznym, lub potrafi opisać i zinterpretować równanie opisujące ruch wody i powietrza w warunkach środowiska naturalnego lub potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi 
IS_U13 Potrafi opracowac i zaprezentowac w odpowiedniej formie projekt, system lub proces typowy dla zaopatrzenia w wode i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej 
IS_U18 Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy systemu ogrzewczgo, lub klimatyzacyjnego, lub gazowego, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, , lub inżynierii i gospodarce wodnej. lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

IS_K01 Rozumie potrzebę ciaglego doksztalcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
IS_K02 Ma swiadomosc wagi pozatechnicznych aspektów i skutków dzialalnosci inzynierskiej, w tym jej wplywu na środowisko, i zwiazanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: