Nazwa przedmiotu:

Oczyszczanie wody

Koordynator przedmiotu:

Doc dr inż. Jacek Wąsowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Ochrona Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Biologia, Ekologia

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie składu i podstawowych właściwości surowca służącego do produkcji wody, wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia oraz operacji jednostkowych umożliwiających oczyszczanie wody. Efektem kształcenia będzie rozumienie procesów zachodzących w urządzeniach do oczyszczania wody oraz umiejętność obliczania urządzeń tworzących główny ciąg technologiczny stacji uzdatniania wody.

Treści kształcenia:

Charakterystyka jakościowa wód stanowiących podstawowe żródła zaopatrzenia w wodę. Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Wymagania prawne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia oraz na cele bytowo-gospodarcze. Wybór sposobu oczyszczania wody. Procesy oczyszczania
Ujmowanie wód powierzchniowych i podziemnych. Podstawowe układy technologiczne oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. 
Usuwanie z wody zanieczyszczeń powodujących jej barwę i mętność. Koagulacja.
Usuwanie zawiesin z wody. Sedymentacja i filtracja. 
Usuwanie z wody naturalnej materii organicznej i mikrozanieczyszczeń. Utlenianie chemiczne i sorpcja na węglu aktywnym. 
Usuwanie z wody związków żelaza i manganu. Napowietrzanie, filtracja przez złoża piaskowe i katalityczno-utleniające. 
Usuwanie z wody mikroorgznizmów. Dezynfekcja metodami fizycznymi i chemicznymi. 
Zasady projektowania i obliczenie urządzeń do magazynowania, przygotowania i dawkowania reagentów. 
Zasady projektowania i obliczenie mieszalnika reagentów z wodą.
Zasady projektowania i obliczenie komory flokulacji.
Zasady projektowania i obliczenie osadnika
Zasady projektowania i obliczenie filtru pośpiesznego
Porównanie jakości wody podziemnej i wody powierzchniowej ujmowanej do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
Koagulacja objętościowa domieszek wody powierzchniowej wywołujących barwę i mętność.
Usuwanie zawiesin z wody metodą sedymentacji
Odżelazianie i odmanganianie wody metodą napowietrzania i dwustopniowej filtracji lub metodą napowietrzania, alkalizacji i jednostopniowej filtracji. 
Wyznaczanie zapotrzebowania na chlor podczas dezynfekcji wody
Sprawdzenie znajomości materiału objętego laboratorium

Metody oceny:

0,5 • W + 0,25 • C + 0,25 • L

Egzamin:

Literatura:

1.	Kowal A., Świderska-Bróż M.: „Oczyszczanie wody”. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1996.
2.	Praca zbiorowa pod red. Nawrockiego J., Biłozora S.: „Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne”. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Poznań, 2000.
3.	Montgomery J.,M.: „Water treatment. Principles and design”. John Wiley and Sons Inc., New York, 1985
4.	Hendricks D.: “Water treatment. Unit processes”. CRC Press Taylor and Francis Group, New York, 2006.
5.	Praca zbior. pod red. Z. Heidricha: „Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady”. Arkady, Warszawa, 1987.
6.	Praca zbior. pod red. J. Wąsowskiego: „Laboratorium z technologii wody”. Ofic. Wyd. PW, Warszawa, 1997.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe