Nazwa przedmiotu:

Źródła ciepła

Koordynator przedmiotu:

kierownik przedmiotu: dr inż. Maciej ChorzelskiWykłady: dr inż. Maciej Chorzelski, dr Jarosław OlszakProjekty: dr inż. Krystyna Mizielińska, dr inż. Jarosław Olszak, dr inż. Wiesław Szadkowski, mgr

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godz., Zajęcia projektowe 30 godz., Zapoznanie się z literaturą 30 godz., Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 30 godz., konsultacje 15 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

1.Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy o nowoczesnych kotłach opalanych paliwami ciekłymi i gazowymi, w tym o kotłach kondensacyjnych jako szczegółowych zagadnieniach inżynierskich.
2.Przekazanie podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy o kotłach ciepłowniczych tak na węgiel jak i biopaliwa stałe jako szczegółowych zagadnień inżynierskich.

Treści kształcenia:

brak

Metody oceny:

- Pozytywna ocena z ćwiczeń projektowych 
- Egzamin pisemny (pozytywna ocena)
- Ocena końcowa= 0,5xCP+0,5xE

Egzamin:

Literatura:

• Materiały autorskie (dr. M. Chorzelski, dr J. Olszak) udostępnione studentom w trakcie zajęć.
• Kapitaniak A. , Sztraube J. – Poradnik palacza. Budowa i obsługa kotłów rusztowych
• Kruczek S. - Kotły. OWPW. Wrocław 2001.
• Miller A., Lewandowski J.: Układy gazowo - parowe na paliwo stałe. WPW Warszawa 1993
• Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2005
• Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła. WNT 2008.
• Orłowski P. Dobrzyński W. – Kotły parowe
• Orłowski P. DobrzańskiW.- Kotły parowe w energetyce przemysłowej.
• Pronobis M. - Modernizacja kotłów
• Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007
• Wróblewski T., Sikorski W., Rzepa K.: Urządzenia kotłowe. WNT Warszawa 1973
• Turschmid R. Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Efekty kształcenia- wiedza:
1. Znajomość procesów spalania, regulacji spalania i wpływu na emisje.
2. Znajomość podstaw doboru kotłów ze względu na moc, paliwo, własności regulacyjne.
3. Znajomość podstaw budowy kotłów i materiałów stosowanych do ich budowy.
4. Znajomość podstaw eksploatacji kotłów.
4. Sprawność kotłów, możliwości jej podniesienia.
5. Możliwości modernizacji kotłów.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Efekty kształcenia_ umiejętności:
6. Umiejętność konfiguracji kotłowni i doboru kotłów
7. Umiejętność: obliczeń układów hydraulicznych kotłowni, doboru pomp oraz armatury.
8. Umiejętność projektowania doprowadzenia paliw ciekłych i gazowych
9. Umiejętność projektowania układów odprowadzenia spalin. 
10. Umiejętność zapewnienia doprowadzenia powietrza do spalania i właściwej wentylacji pomieszczeń kotłowni.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: