Nazwa przedmiotu:

Wodociągi

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińskaprof. dr hab. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godz., Zajęcia projektowe 30 godz., Przygotowanie do zajęć projektowych 5 godz., Zapoznanie się z literaturą 10 godz., Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 10 godz., Przygotowanie raportu 5 godz., Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

4

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

4

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi układami i zasadami działania systemów wodociągowych. Poznanie zasad funkcjonowania i projektowania podstawowych elementów składających się na system wodociągowy: ujęć wody, pompowni, zbiorników wodociągowych i sieci wodociąowech

Treści kształcenia:

brak

Metody oceny:

Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów.
Prawidłowe opracowanie rozwiązań technicznych elementów systemu wodociągowego i uzasadnienie przyjętych rozwiązań. 
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Egzamin:

tak

Literatura:

Osuch-Pajdziońska E. Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 
Gabryszewski T. Wodociągi, PWN, Warszawa 1983
Kwietniewski M., Osuch-Pajdzińska E, Olszewski W. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. 2. Warszawa 2009
Knapik K., Bajer J.: Wodociąi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010
Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady Warszawa 1998
Poradnik Wodociagi i Kanalizacje Cz. I, Arkady, Warszawa 1991
Mutschmann J., Stimmelmayer F.: Taschenbuch der Wasserversorgung. 
AuflageFriedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, Wiesbaden, 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

01-Posiada szczegółową wiedzę z za-kresu projektowania, budowy, moder-nizacji i eksploatacji sieci i obiektów zaopatrzenia wodę.
02-Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w urządzeniach, sieciach wodociągowych.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

01-Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy systemu zaopatrzenia w wodę terenów zurba-nizowanych.
02-Potrafi wybrać i zastosować od-powiednie materiały na urządzenia w systemach wodociągowych terenów zurbanizowanych.
03-Posługuje się poprawnie termi-nologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk fizycznych chemi-cznych, biologiicznych zachodzą-cych w procesach typowych dla za-opatrzenia w wode 
04-Potrafi dobrac typowe urządze-nia stosowane w  systemach wodo-ciągowych 
05-Potrafi okreslic wartosci skumu-lowanych wskazników zuzycia zuży-cia wody na terenach zurbanizo-wanych

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

01-Rozumie potrzebę ciaglego doksztalcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
02-Ma swiadomosc koniecznosci dzialania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: