Nazwa przedmiotu:

Fizyka budowli II

Koordynator przedmiotu:

Krzysztof Żmijewski, Dr hab. inż., Prof. nzw. PW, Agnieszka Kaliszuk Wietecka, Dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

FIBU2KBI

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 50 godz. = 2 ECTS: 10h wykładów + 10h ćwiczeń projektowych + praca własna 30h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 20 godz. = 1 ECTS: 10h wykładów + 10h ćwiczeń projektowych.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 25 godz. = 1 ECTS: 10h ćwiczeń projektowych + 15h poświęconych pracy nad projektem.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane, Kosztorysowanie i Fizyka Budowli (sem.5)

Limit liczby studentów:

30 OS/ GRUPĘ

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków, poznaje sposoby i metody poprawy ich charakterystyki energetycznej oraz wykonywania audytu energetycznego i projektu termomodernizacji małego budynku mieszkalnego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

• Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie.<br> 
• Diagnozowanie energochłonności budynków istniejących - audyt energetyczny, - świadectwo energetyczne, - termowizja.<br> 
• Termomodernizacja budynków istniejących (stan prawny).<br> 
• Zasady projektowania ocieplenia przegród zewnętrznych w budynku istniejącym.<br> 
• Alternatywne źródła energii wykorzystywane w bilansie energetycznym budynku: pompa ciepła, kolektory słoneczne, kotły na paliwa odnawialne, biogaz, gaz wysypiskowy, wiatraki i małe elektrownie wodne.<br> 
• Izolacje transparentne i próżniowe.<br> 
• Rekuperacja ciepła w systemach wentylacji.<br> 
• Wpływ budynków na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne.

Metody oceny:

Podczas trwania semestru studenci przygotowują prezentację lub materiały do wybranego tematu. Ocenę z ćwiczeń otrzymują studenci na podstawie oceny przygotowanego indywidualnie materiału i aktywności na zajęciach . Wykłady kończą się kolokwium. Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium i oceny z ćwiczeń.

Egzamin:

nie

Literatura:

Skrypty , publikacje 1. „Budownictwo ogólne tom2” Praca zbiorowa – Arkady 2005 2. „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku” 2005 L. Laskowski 3. „Ochrona cech energetycznych budynków Poradnik” M. Robakiewicz 2005 4.”Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary” P. Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek – ITC PW 2006 5. Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Normy,ustawy 6. PN-EN ISO 6946:1999 7. PN-B-02025 8. PN-EN ISO 13788:2002 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi) 10. Ustawa 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zm) Miesięczniki : „Materiały budowlane”, „Izolacje”, Energia i budynek” Komplet wykładów na stronie internetowej Zakładu Budownictwa Ogólnego

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FIBU2KBIW1:

zna podstawowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym.

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W01, K1_W11, K1_W12, K1_W16, K1_W19, K1_W20, K1_W22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W06, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W02, T1A_W06, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FIBU2KBIU1:

potrafi wskazać właściwe usprawnienia termomodernizacyjne

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U10, K1_U18, K1_U20, K1_U26, K1_U02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FIBU2KBIK1:

Studiuje literaturę, prasę techniczną i informację na temat zagadnień związanych z przedmiotem

Weryfikacja:

obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K06, K1_K08, K1_K09

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K07, T1A_K01, T1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K01, T1A_K02