Nazwa przedmiotu:

Specjalne instalacje sanitarne

Koordynator przedmiotu:

dr inż Lucjan Furtak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-2404

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 15 godzin,
ćwiczenia projektowe - 15 godzin,
zapoznanie z literaturą - 15 godzin,
przygotowanie do egzaminu - 15 godzin,
przygotowanie i obrona projektu - 15 godzin,
razem - 75 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymiana ciepła, termodynamika, mechanika cieczy i gazów

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do wykonania projektu instalacji parowej, kondensatu i ciepłej wody

Treści kształcenia:

Urządzenia zasilane parą wodną, Instalacje parowe i kondensatu, Instalacje ciepłej wody.
1. Wymiarowanie i dobór urządzeń technologicznych dla instalacji zasilanych parą wodną niskoprężną
2. Projektowanie pomieszczeń dla stołówek szpitalnych
3. Projektowanie instalacji pary niskoprężnej i kondensatu
4. Dobór armatury i urządzeń dla instalacji parowej w stołówkach
5. Dobór wielkości wymiennika ciepłej wody technologicznej dla stołówek
6. Dobór jednostek kotłowych i armatury dla zasilania instalacji pary w stołówkach
7. Dobór urządzeń dla węzłów pary technologicznej w stołówkach

Metody oceny:

50% ocena z wykładów 50% ocena z ćwiczeń projektowych

Egzamin:

tak

Literatura:

J. Bacciarelli, L. Furtak "Instalacje i urządzenia sanitarne" Wydawnictwo PW Materiały firm produkcyjnych urządzenia i armaturę

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada wiedzę podstawową dotyczącą doboru urządzeń technologicznych (zasilanych parą niskoprężną) oraz pomieszczeń dla stołówek szpitalnych.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05, T2A_W06, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W02:

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wymiarowania instalacji pary niskoprężnej i kondensatu oraz doboru armatury i urządzeń dla tej instalacji w stołówkach.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05, T2A_W06, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W03:

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wymiarowania i doboru wymiennika ciepłej wody technologicznej dla stołówek.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05, T2A_W06, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W04:

Posiada wiedzę z zakresu wymiarowanie i doboru jednostek kotłowych oraz armatury dla zasilania instalacji pary w stołówkach.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05, T2A_W06, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W05:

Posiada wiedzę z zakresu wymiarowania i doboru urządzeń w węźle pary technologicznej dla stołówek.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05, T2A_W06, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi dobrać urządzenia technologiczne dla instalacji zasilanych parą wodną niskoprężną oraz zaprojektować pomieszczenia dla stołówek szpitalnych.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18, IS_U14, IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U07, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U02, T2A_U09, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U14

Efekt U02:

Potrafi zaprojektować sieć instalacji pary niskoprężnej i kondensatu oraz dobrać armaturę i urządzenia dla tej instalacji w stołówkach.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18, IS_U14, IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U07, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U02, T2A_U09, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U14

Efekt W03:

Potrafi dobrać wymiennik ciepłej wody technologicznej dla stołówek.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18, IS_U14, IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U07, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U02, T2A_U09, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U14

Efekt U04:

Potrafi dobrać jednostki kotłowe oraz armaturę dla zasilania instalacji pary w stołówkach.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18, IS_U14, IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U07, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U02, T2A_U09, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U14

Efekt U05:

Potrafi dobrać urządzenia dla węzła pary technologicznej w stołówkach.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18, IS_U14, IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U07, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U02, T2A_U09, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U05, T2A_U09, T2A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu stosowania urządzeń technologicznych i projektowania instalacji pary niskoprężnej

Weryfikacja:

50% ocena z wykładów, 50% ocena z ćwiczeń projektowych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01