Nazwa przedmiotu:

Systemy dyspozytorskie

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Piekasrski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Ochrona Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Metody obliczeniowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Struktura i funkcje systemów dyspozytorskich, tendencje rozwojowe systemów dyspozytorskich, systemy SCADA – struktura i realizowane funkcje, struktura programowa systemu dyspozytorskiego, oprogramowanie użytkowe

Treści kształcenia:

Struktura systemu Scada (logiczna, programowa i sprzętowa)
Podstawowe elementy systemu dyspozytorskiego
Różnice pomiędzy systemami dyspozytorskimi a systemy do monitorowania
Przetworniki pomiarowe
Bazy danych
Sterowniki procesorowe i stacje telemechaniki
Metody prognozowania
Programy użytkowe (symulacja, wykrywanie nieszczelności, optymalizacja)
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Ekrany synoptyczne.
Jednostanowiskowa konfiguracja Scada
Konfiguracja Scada typu klient – serwer.
Projekt systemu Scada dla wybranego fragmentu sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.5*Ow + 0.25*Oc + 0.25*Op

Egzamin:

Literatura:

Dokumentacja systemów TG8000 i TelWin

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe