Nazwa przedmiotu:

Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIS2A_08/02)

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mikołaj Sikorski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIS2A_08/02

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 15h; Projekt 15h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 5h; 
Przygotowanie do kolokwium - 10h;
Wykonanie prac projektowych - 5h; 
RAZEM: 50h = 2ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 15h; Projekty - 15h; Razem 30h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 15h;
Wykonanie prac projektowych - 5h;
Razem 20h = 0,8 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technologia wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zrozumienie zasad i możliwości stosowania urządzeń do lokalnego uzdatniania wody oraz umiejętność wykonywania obliczeń niezbędnych do prawidłowego projektowania, doboru, montażu i eksploatacji lokalnych urządzeń.

Treści kształcenia:

W1 - Ocena jakości wody. Niezbędne badania przed rozpoczęciem ekslpoatacji lokalnego wodociągu; W2 - Możliwości poprawy jakości wody w obrębie małej stacji wodociągowej i gospodarstwa domowego; W3 - Przygotowanie wody dla celów specjalnych, w tym kotłowych; W4 - Poprawa własności organoleptycznych wody; W5 - Poprawa właściwości fizyczno-chemicznych (sposoby i urządzenia); W6 - Urządzenia do dezynfekcji wody w małych stacjach wodociągowych; W7 - Zasady doboru urządzeń do lokalnego uzdatniania wody; W8 - Przegląd rozwiązań do lokalnego uzdatniania wody dostępnych na rynku krajowym wraz z analizą ekonomiczną; W9 - Zasady eksploatacji urządzeń do lokalnego uzdatniania wody.
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące projektowanie lub dobór wybranych urządzeń (zmiękczacze, filtry); P2 - Ćwiczenie projektowe obejmujące projektowanie lub dobór domowego systemu uzdatniania wody;

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 
1. Zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia
w semestrze); 2. Wykonanie i obrona prac projektowych do
"ostatniego dnia zajęć w semestrze; 3. Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności usprawiedliwione). 
Warunki zaliczenia kolokwium: 60% - ocena dostateczna, 80% - ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra. Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona w następujący sposób: 60% oceny z zaliczenia wykładów oraz 40% oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia kolokwium poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Heidrich Z. i in., Urządzenia do uzdatniania wody, zasady projektowania i przykłady obliczeń, Arkady, Warszawa, 1987 2. Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 
Literatura uzupełniająca: 
Czasopisma, poradniki oraz materiały źródłowe pochodzące od producentów urządzeń i rozwiązań technicznych w zakresie uzdatniania wody.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W05_01:

Posiada wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w uzdatnianiu wody. Potrafi wskazać nowe trendy w zakresie urządzeń i rozwiązań technicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W9). Zadanie projektowe (P1-P2).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05

Efekt W06_02:

Ma podstawową wiedzę w zakresie  utrzymania i prawidłowej eksploatacji urządzeń do lokalnego uzdatniania wody.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W9). Zadanie projektowe (P1-P2).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W06_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i doboru urządzeń do lokalnego uzdatniania wody.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W9). Zadanie projektowe (P1-P2).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt U11_01:

Potrafi formułować i testować hipotezy związane z jakością wody i proponować rozwiązania poprawy w tym zakresie.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P2).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U11_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K07_02:

Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu wody złej jakości na zdrowie i działalność bytowo-gospodarczą człowieka.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P2).

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K07_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07