Nazwa przedmiotu:

Urządzenia i konstrukcje mechaniczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż Przemysław Trzciński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIS2A_18

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady 15h; Projekty: 15h;   
zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 20h;                                 
przygotowanie do zaliczenia - 15h;                                                                                                                             
przygotowanie do zajęć - 5h;                                                                               
Wykonanie projektu - 5h;  
Razem 75h = 3ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Projekt - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 15h;
Wykonanie prac projektowych 5h;
Razem 20h; = 0,8 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15, Projekty :10 – 15

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat pomp oraz z ich zastosowaniami. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie klasyfikacji, podstaw teoretycznych opisu działania, konstrukcji głównych zespołów oraz elementów pomp, które wywołują przepływ płynów i płynnych mieszanin oraz nabycie umiejętności stosowania wiedzy na ten temat. Dodatkowo celem jest zapoznanie z problemami związanymi z doborem i eksploatacją tych urządzeń w układach rurociągowych w różnych instalacjach.

Treści kształcenia:

W1 - Wstęp,
W2, W3, W4, W5, W6, W7:
własności cieczy,
parametry pomp,
podział pomp,
układy pompowe,
wielkości geometryczne i energetyczne,
całkowita energia właściwa cieczy,
praca własciwa pompy i wysokość podnoszenia,
zaburzenia przepływu w układach pompowych,
nadwyżki antykawitacyjne,
pompy wirowe,
zasada działania i podział pomp wirowych,
konstrukcje wirników oraz ich układy w pompach,
Podstawy teoretyczne pomp wirowych odśrodkowych,
Teoretyczna wysokość podnoszenia i praca właściwa pompy,
Wpływ kąta wylotu łopatki na teoretyczną wysokośc podnoszenia,
Współczynnik reakcyjności w pompach wirowych,
Rzeczywista wysokośc podnoszenia i rzeczywista wydajność,
Moc, sprawność i wyróżniki pomp,
Charakterystyki pomp i warunki ich pracy w układzie pompowym,
Punkt pracy pompy,
Współpraca pomp: równoległa i szeregowa,
Pole stosowalności pompy,
Regulacja wydajności pompy,
Przykłady budowy i zastosowania pomp wirowych,
W8 - Zaliczenie,
P1 - Wstęp,
P2,P3,P4,P5,P6,P7 - Dobór rodzaju i parametrów pracy pompy do układu rurociągowego,
P8 - Zaliczenie.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych.                                                                                                
Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego.                                                               
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest obecność na wszystkich zajęciach i zaliczenie kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jędral W. : ,,Pompy wirowe", PWN, Warszawa, 2001.          
2. Stępniewski M. : ,,Pompy", Wyd. 2 WNT, Warszawa, 1985.                                                                                      
3. Jackowski K., Jankowski Z., Jędral W. : ,,Układy pompowe", WPW, Warszawa, 1992.                                               
4.Mały Poradnik Mechanika, WNT, Warszawa, 1994.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_01:

Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej  potrzebną do rozwiązywania fizycznych zagadnień w mechanice płynów w maszynach wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01

Efekt W01_02:

Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej przydatną do zrozumienia zjawisk mechaniki płynów występujących w maszynach wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W01_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01

Efekt W02_01:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechaniki płynów niezbędną do zrozumienia zjawisk fizyko-chemicznych występujących podczas funkcjonowania maszyn wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W02_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02

Efekt W07_01:

Posiada wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych, z fizyki obejmującej mechanikę płynów.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł w celu prawidłowej identyfikacji maszyn wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt U02_03:

Potrafi korzystać z programów dotyczących doborów pomp wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8 i zaliczenie projektów P-8.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U02_03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02