Nazwa przedmiotu:

Sieci i instalacje gazowe II

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Jan Ircha/ docent

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_07

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady 10h; Projekty 10h;
zapoznanie ze wskazaną literaturą 25h;
przygotowanie do kolokwium 20h;
wykonanie pracy projektowej - 10h,
Razem - 75 godzin = 3ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady 10h; Projekty 10h;
Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 10h;
Zapoznanie się z literaturą 5h;
Wykonanie prac projektowych 10h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15, Projekty :10 – 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności projektowania sieci i instalacji  gazowych wg wytycznych indywidualnych, w zakresie obliczeń hydraulicznych i budowy trudniejszych instalacji a także sieci gazowych.

Treści kształcenia:

W1 - Własności gazów  
W2 - Zapotrzebowanie gazu przez różne grupy odbiorców
W3 - Projektowanie instalacji gazowych na gaz ziemny dla dużego odbiorcy
W4 - Projektowanie instalacji gazowej na gaz płynny dla dużych odbiorców
W5 - Obliczenia hydrauliczne instalacji gazowych
W6 - Zasada działania i dobór stacji redukcyjno-pomiarowych.
W7 - Projektowanie sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia
W8 - Budowa, eksploatacja i renowacja urządzeń gazowniczych
P1 - Projekt instalacji gazowej dla większego odbiorcy wg wytycznych indywidualnych
P2 - Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia według wytycznych indywidualnych

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Łączna ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z zaliczeń wykładu i projektu, w proporcjach: 60% oceny z wykładu i 40% oceny z projektu.
Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie jednego sprawdzianu pisemnego, przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z tego sprawdzianu.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywać się będzie na podstawie ocen projektów instalacji i sieci gazowej  oraz ich obronie przez studenta w formie odpowiedzi ustnych. Łączna ocena za ćwiczenia projektowe jest średnią arytmetyczną ocen z dwóch projektów. 
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie trzech zajęciach - wymagane usprawiedliwienie nieobecności.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Sieci i instalacje gazowe, K.Bąkowski, 1999r.                   
2. Schematy obliczeniowe gazociągów, R.Zajda, 2001r.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W05_01:

Ma wiedzę o trendach rozwojowych branży gazowniczej z zakresu nowoczesnych   technologii realizacji sieci i instalacji gazowy oraz nowych rozwiązań i urządzeń stosowanych w instalacjach gazowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny i projekty

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie dotyczące zagadnień związanych z gazownictwem.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny i projekty

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt U02_01:

Potrafi porozumiewać  się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny i projekty, rozmowa i obserwacja

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U02_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki gazowniczej, nowych materiałów i technologii gazowniczych. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się na studiach III stopnia, studiach podyplomowych, kursach i egzaminach przeprowadzanych przez uczelnie, firmy i organizacje branżowe.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny i projekty, rozmowa i obserwacja

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01

Efekt K03_01:

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.

Weryfikacja:

Projekty, rozmowa.

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K03_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03