Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem wody przez przemysł w skali: kraju, regionu, aglomeracji miejsko-przemysłowej, miasta i pojedynczego zakładu. Rodzaje potrzeb wodnych zakładu przemysłowego, ich charakterystyka ilościowa i jakościowa. Rodzaje ścieków przemysłowych, ich charakterystyka ilościowa i jakościowa. Źródła wody i odbiorniki ścieków dostępne dla zakładów przemysłowych. Zagadnienia: (a) prawne i (b) ekonomiczne – dotyczące gospodarki wodnej i ściekowej zakładu przemysłowego. Bilans wodny i ściekowy zakładu przemysłowego. Możliwości oraz potrzeby wielokrotnego użytkowania tej samej wody, odnowa wody: (a) w przemyśle i (b) dla przemysłu. Sposoby gospodarowania wodą na obszarze uprzemysłowionym, modele gospodarki wodnej i ściekowej dla aglomeracji miejsko-przemysłowej. Sposoby gospodarowania wodą oraz systemy wodne i ściekowe stosowane w pojedynczym zakładzie przemysłowym, ogólne zasady i kryteria wyboru systemu. Ogólna charakterystyka przemysłowego systemu (a) wodociągowego, (b) kanalizacyjnego, (c) wody obiegowej. Charakterystyka elementów składowych tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służących oczyszczaniu ścieków i wody obiegowej oraz wyrównywaniu odpływu ścieków i uśrednianiu ich stężenia.

Metody oceny:

kolokwium

Egzamin:

tak

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe