Nazwa przedmiotu:

Systemy monitorowania przemieszczeń

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Marek Woźniak, prof PW

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Geoinformatyka

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1060-GI000-ISP-6022

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych - 15 godziny, w tym: a) udział w wykładach - 15 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2. Praca własna studenta - 10 godzin, w tym: a) zapoznanie się z literaturą - 10 godzin, Razem 27 godzin = 1,1 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17 godziny, w tym: a) udział w wykładach - 15 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z instrumentoznawstwa oraz fizyki atmosfery. Znajomość obsługi tachimetru zmotoryzowanego oraz elementarna wiedza z zakresu systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej. Znajomość instrumentów geodezyjnych, ich możliwości oraz systemów sterowania i transmisji danych z tych instrumentów.  Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów przemieszczeń i deformacji.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma na celu przybliżyć zagadnienia dotyczące projektowania i wykorzystania systemów pomiarowych w monitorowaniu przemieszczeń punktów charakterystycznych obiektów inżynierskich. Zapoznanie się z wewnętrznymi systemami tachimetrów zmotoryzowanych, poznanie systemów łączności instrumentów z komputerem sterującym, zapoznanie się z urządzeniami do pomiarów względnych, zapoznaje się z urządzeniami wspomagającymi proces pomiaru i opracowania wyników. Zapoznanie się z działaniem wybranych systemów do monitorowania zapór wodnych oraz systemów uniwersalnych.

Treści kształcenia:

Monitorowanie przemieszczeń wymaga stosowania nowych technik i technologii pomiarowych. W ramach przedmiotu omówione są zasady projektowania geodezyjnych i geotechnicznych systemów pomiarowych. Prowadzone zajęcia pozwalają studentowi na zdobycie wiedzy w zakresie projektowania elementarnych zestawów do prowadzenia pomiarów monitorujących przemieszczenia budowli i konstrukcji, zapoznanie się z systemami pomiarowymi do oceny względnych przemieszczeń w obrębie obiektu. Student zapoznaje się z systemami pomiarowymi w tachimetrach zmotoryzowanych, stacjach hybrydowych (SmartStation) oraz pomiarami inklinometrycznymi SisGeo, systemami opartymi o czujniki MEMS, kamery CCD/CMOS i techniki laserowe.

Metody oceny:

Zaliczenie sprawdzianu z wykładu

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Podstawy Projektowania Geodezyjnych Systemów Pomiarowych Woźniak M. Warszawa 2010 - podręcznik wersja internetowa 
2. Opis systemu Leica GeoMos 
3. Opis systemu Smartec 
4. System SisGeo - MultiLogger 
5. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych - Kompleksowe zarządzania jakością w budownictwie - Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil praktyczny - wiedza

Efekt GI.ISP-6022_W1:

Zna zasady konstruowania systemów pomiarowych.

Weryfikacja:

Ocena w trakcie pracy studenta

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt GI.ISP-6022_W2:

Ma podstawową wiedzę systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej do budowy instrumentów i systemów pomiarowych

Weryfikacja:

Ocena w trakcie montażu systemu pomiarowego

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt GI.ISP-6022_W3:

Zna metody i technologie prowadzenia precyzyjnych pomiarów inżynierskich w tym monitorowania przemieszczeń

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil praktyczny - umiejętności

Efekt GI.ISP-6022_U1:

Potrafi zaprojektować system pomiarowy do realizacji zawansowanych technologicznie zadań pomiarowych

Weryfikacja:

Na podstawie realizacji zadania praktycznego

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt GI.ISP-6022_U2:

Potrafi konfigurować zestaw pomiarowy w zakresie instrumentów oraz systemu łączności dla wybranych zadań pomiarowych

Weryfikacja:

Realizacja zadania praktycznego

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt GI.ISP-6022_U3:

Potrafi obsługiwać podstawowe jednostki pomiarowe w ramach wewnętrznych systemów sterowania pomiarem oraz sprawdzać ich parametry dokładnościowe

Weryfikacja:

Realizacja zadania praktycznego

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt GI.ISP-6022_K1:

Potrafi pracować w zespole i współpracować z przedstawicielami innych branż. Ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki pomiarów geodezyjnych i ich znaczenia

Weryfikacja:

Ocena pracy w zespole

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: