Nazwa przedmiotu:

Ogrzewanie i Klimatyzacja

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Tomasz Klinke

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8406

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika Płynów, 
Termodynamika Techniczna,

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Absolwent otrzymuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą projektowania, wykonania i eksplo-atacji wybranych systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Charakterystyki cieplne i regulacje grzejników konwekcyjnych i płaszczyznowych 
Techniczne sposoby oszczędzania energii w ogrzewnictwie, termomodernizacja obiektów, określanie charakterystyki cieplnej obiektów; struktura bilansu ciepła, efekty energetyczne i ekonomiczne
Ogrzewanie wodne pompowe – zasady projektowania; ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), metody wymiarowania, kryteria stosowania, zasady projektowania; regulacja układów rozprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic
Węzły cieplne na potrzeby ogrzewania i wentylacji, stosowane układy połączeń, ich charakterystyka techniczna i eksploatacyjna – zasady wymiarowania i doboru elementów; ocena stanu technicznego wymienników ciepła
Regulacja eksploatacyjna instalacji ogrzewczych
Wybrane zagadnienia z projektowania i eksploatacji różnych systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Przykłady doboru grzejników konwekcyjnych, wpływ parametrów obliczeniowych na wielkość grzejnika i jego charakterystykę regulacyjną 
Projekt regulacji cieplnej i hydraulicznej istniejącej instalacji ogrzewczej do rzeczywistych potrzeb cieplnych pomieszczeń obiektu po termomodernizacji 
Przykłady projektowania ogrzewania podłogowego wodnego; Regulacja cieplna i hydrauliczna układu, rozprowadzenia czynnika grzejnego do nagrzewnic 
Dobór wymienników ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji Zaprojektowanie maszynowni klimatycznej
Dobór urządzeń do odzyskiwania energii w instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Obecność; wykonanie i zaliczenie projektów

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Ogrzewanie podłogowe-poradnik. Centralny Ośrodek Bu-downictwa, Warszawa 1995
2. Krygier K., Klinke T., Sewerynie J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Wydawnic-two Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
3. Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków. Systherm Serwis s.c., Poznań 2002
4. Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006
5. Klinke T.: Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia. Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Warszawskiej, Warszawa 2007
6. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek: Ogrzewanie i Klimatyzacja. Ewie Gdańsk 1994
7. Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2005
8. Ullrich Hans-Jurgen: Technika klimatyzacyjna – Poradnik. IPPU Miasta Gdańsk 2001
9. Szamański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa – Poradnik. IPPU Miasta Gdańsk 1999

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe