Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i Ogrzewnictwo

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS585

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godz udział w wykładzie.
2) Praca własna - 20 godz. w tym: 
a) bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu, analiza literatury - 4 godz.,
b) przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta - 8 godz.,
c) przygotowanie się do kolokwium - 6 godz.
Razem: 50 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2  punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładzie.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

"Wymiana Ciepła".

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie studentów budowy i zasad działania instalacji wentylacyjnych i grzewczych, doboru źródeł energii, metod sporządzania bilansu energetycznego obiektów budowlanych oraz obowiązujących unormowań prawnych w tym zakresie.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Budowa i działanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych (wentylacja naturalna i wymuszona) i ich elementów, zasady obliczeń cieplnych tych układów i unormowania prawne.

Metody oceny:

Metody oceny:Metody oceny: Forma zaliczenia przedmiotu: dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). Ocena Projektu -  wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię do celów grzewczych prostego obiektu budowlanego o określonej lokalizacji. W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 
1. Koczyk Halina: Ogrzewnictwo praktyczne, SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005, ISBN 83-918142-8-9.
 2. Maksymilian Malicki:: Wentylacja i klimatyzacja, PWN, wyd. III, Warszawa 1980.
 3. Recknagel, Sprenger, Hőnmann, Schramek.: Ogrzewanie i klimatyzacja.- poradnik EWFE, wyd. 1, Gdańsk 1994.
 Dodatkowa literatura: 
1. Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Stidua/Matieraly-dla-Studentow (dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu).
2. "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"- Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS585_W1:

Student zna obowiązujące w Polsce podstawowe unormowania prawne w zakresie budowy i eksploatacji systemów ogrzewania i wentylacji.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W03

Efekt ML.NS585_W2:

Student potrafi wskazać wady i zalety różnych systemów ogrzewczych i ich elementów.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS585_W3:

Student zna możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogrzewnictwie.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS585_W4:

Student potrafi wykazać różnice w działaniu systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej oraz zalecić typ układu wentylacji zależnie od przeznaczenia budynku.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS585_W5:

Student wie co to jest termomodernizacja obiektów budowlanych i umie uzasadnić konieczność jej wykonania.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS585_U1:

Student umie sporządzić zgodny z Polskimi Normami bilans energetyczny obiektu budowlanego.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U14

Efekt ML.NS585_U2:

Student potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii w budynkach.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U14