Nazwa przedmiotu:

Pompownie i hydrotransport odpadów

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż Paweł Popielski, prof. PW; dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIWO -MSP-3504

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin, ćwiczenia projektowe - 15 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy geologii i geotechniki, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Wstępne przygotowanie do projektowania, realizacji i nadzoru nad pompowniami i hydrotransportem odpadów

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Wiadomości wstępne
Ogólna charakterystyka hydrotransportu 
Właściwości hydromieszanin i ich składników
Kanały otwarte
Pompownie bagrowe
Rurociągi pulpy
Odbiorniki 
Procesy związane z przepływem hydromieszaniny w rurociągach
Ogólne wytyczne techniczne do projektowania i realizacji instalacji hydrotransportu
Instrukcja eksploatacji i kontroli instalacji hydrotransportu
Program ćwiczeń projektowych:
Projekt wybranych elementów instalacji hydrotransportu odpadów paleniskowych 
Informacje wstępne – program i zasady zaliczenia ćwiczeń
Określenie podstawowych wymiarów i parametrów instalacji hydrotransportu
Obliczenia sprawdzające – hydrauliczne, wytrzymałościowe podstawowych elementów instalacji
Opracowanie graficzne i opisowe wybranych elementów instalacji

Metody oceny:

Średnia ważona z oceny zaliczenia wykładów (waga 0,66) i ćwiczeń projektowych (waga 0,34)

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] M. Mitosek – Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, PWN, 2001 [2] J. Palarski – Hydrotransport, Wyd. Nauk. – Techn., 1982 [3] materiały internetowe ze strony www.wichary.eu

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna zasady projektowania systemów do hydrotransportu osadów

Weryfikacja:

kolokwium, wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W01, IS_W02, IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi przeprowadzić studia przedprojektowe i opracować założenia systemów do hydrotransportu osadów w tym pompownie

Weryfikacja:

kolokwium, wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U01, IS_U08, IS_U12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U03, T2A_U07, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U09, T2A_U13, T2A_U17

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i krytycznie oceniać wszystkie negatywne zagrożenia i skutki

Weryfikacja:

rozmowa

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01, IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01, T2A_K02