Nazwa przedmiotu:

Systemy energetyki komunalnej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Olszak

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-3502

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 wykłady
15 ćwiczenia
30 praca własna (porządkowanie i pogłębienie materiału z wykładów, rozwiązywanie problemów zadanych przez prowadzącego, przygotowanie się do dyskusji i prezentacji wyników)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ciepłownictwo, Niekonwencjonalne źródła ciepła, Planowanie przestrzenne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nabycie wiedzy o systemach energetyki komunalnej (energetyka cieplna, miejskie sieci gazowe) pod kątem współpracy dostawców, dystrybutorów i odbiorców energii. Nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowej w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie energii w budynku. Zrozumienie konieczności sprawnego funkcjonowania systemów energetyki komunalnej na obszarach zurbanizowanych.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Systemy ciepłownicze - przeznaczenie i charakterystyka
Odbiorcy ciepła - węzły ciepłownicze, eksploatacja instalacji grzewczych.
Sieci ciepłownicze - współpraca ze źródłami ciepła.
Źródła ciepła - dobór urządzeń, eksploatacja, emisja zanieczyszczeń.
Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych.
Miejskie systemy gazownicze – przeznaczenie charakterystyka.
Odbiorcy gazu – kotłownie lokalne
Efektywność energetyczna gazowych systemów grzewczych
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku spalania paliw, metody ograniczenia emisji
Przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego (emisja ze źródeł ciepła, imisja – jakość powietrza atmosferycznego)
Globalne ocieplenie, smog na terenach zurbanizowanych - analiza zjawisk i przekazów medialnych

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Opracowanie rozwiązania zadanych problemów, prezentacja i dyskusja wyników

Egzamin:

nie

Literatura:

1) Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2011
2) Ziębik A., Liszka M, Hoinka K., Stanek W.: Poradnik inwestora i projektanta układów wysokosprawnej dużej kogeneracji, Politechnka Śląska, Gliwice 2012
3) Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, WNPWN, Warszawa 2013
4) Aktualne przepisy dotyczące efektywności energetycznej i ochrony powietrza atmosferycznego (lista dostępna na pierwszych zajęciach)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Nabycie wiedzy o systemach energetyki komunalnej (energetyka cieplna, miejskie sieci gazowe) pod kątem współpracy dostawców, dystrybutorów i odbiorców energii.

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Opracowanie rozwiązania zadanych problemów, prezentacja i dyskusja wyników

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W07, IS_W15, IS_W20

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11, T2A_W02, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowej w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie energii w budynku.

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Opracowanie rozwiązania zadanych problemów, prezentacja i dyskusja wyników

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U03, IS_U09, IS_U12, IS_U22

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U07, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U13, T2A_U17, T2A_U06, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Zrozumienie konieczności sprawnego funkcjonowania systemów energetyki komunalnej na obszarach zurbanizowanych.

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Opracowanie rozwiązania zadanych problemów, prezentacja i dyskusja wyników

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01, IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01, T2A_K02

Efekt K02:

Świadomość znaczenia, jaki wpływ mają systemy energetyczne na sprawy związane zagadnieniami ochrony środowiska.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, przedstawianie i obrona swoich poglądów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07