Nazwa przedmiotu:

Fizyka budowli II

Koordynator przedmiotu:

Krzysztof Żmijewski, Dr hab. inż., Prof. nzw. PW,  Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

FIBUD2

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

10h wykładów + 20h ćwiczeń projektowych + praca własna, wykonanie projektu 20h + konsultacje 5h + przygotowanie do egzaminu 20h = 75h = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

10h wykładów + 20h ćwiczeń projektowych +5h konsultacji = 35 h =1,5 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Wykonanie projektu 20h, ćwiczenia projektowe 20h
= 40h = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 10h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 20h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane, Kosztorysowanie i Fizyka Budowli (sem. 5)

Limit liczby studentów:

30 os/grupę

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków, poznaje sposoby i metody poprawy ich charakterystyki energetycznej oraz wykonywania audytu energetycznego, projektu termomodernizacji i świadectwa energetycznego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie i alternatywnych źródeł jej pozyskiwania. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

<ol><li>Diagnozowanie energochłonności budynków istniejących - audyt energetyczny, - świadectwo energetyczne, - termowizja. <li>Termomodernizacja budynków istniejących (stan prawny).<li>Zasady projektowania ocieplenia przegród zewnętrznych w budynku istniejącym. 
<li>Metodyka napraw i wymiany izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 
<li>Alternatywne źródła energii wykorzystywane w bilansie energetycznym budynku - pompa ciepła, - kolektory słoneczne, - kotły na paliwa odnawialne, - biogaz, gaz wysypiskowy, - wiatraki i małe elektrownie wodne. 
<li>Izolacje transparentne i próżniowe. 
<li>Rekuperacja ciepła w systemach wentylacji. 
<li>Modyfikacje konstrukcji w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej budynków (nadbudowy, dobudowy, przebudowy). 
<li>Ocena efektywności termomodernizacji. 
<li>Przykłady rozwiązań termomodernizacyjnych krajów europejskich.</ol>

Metody oceny:

Pracą semestralną jest wykonanie audytu i świadectwa energetycznego dla małego budynku mieszkalnego. Zajęcia kończą się kolokwium. <br>Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium i oceny z pracy semestralnej.

Egzamin:

tak

Literatura:

Skrypty, publikacje: <br>
[1] „Budownictwo ogólne tom2” Praca zbiorowa – Arkady 2005;<br> 
[2] „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku” 2005 L. Laskowski;<br> 
[3] „Ochrona cech energetycznych budynków Poradnik” M. Robakiewicz 2005;<br> 
[4] ”Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary” P. Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek – ITC PW 2006;<br> 
[5] Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.<br> 
Normy, ustawy: <br>
[6] PN-EN ISO 6946:1999;<br> 
[7] PN-B-02025;<br> 
[8] PN-EN ISO 13788:2002;<br> 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi);<br> 
[10] Ustawa 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zm);<br> 
Miesięczniki : „Materiały budowlane”, „Izolacje”, Energia i budynek”, „Doradca energetyczny”

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FIBUD2W1:

zna podstawowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym.

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W01, K1_W11, K1_W12, K1_W16, K1_W19, K1_W20, K1_W22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W06, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W02, T1A_W06, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FIBUD2U1:

potrafi wskazać właściwe usprawnienia termomodernizacyjne oraz wykonać przegrody minimalizujące energochłonność budynków

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U10, K1_U18, K1_U20, K1_U02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U08, T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FIBUD2K1:

Studiuje literaturę, prasę techniczną i informację na temat zagadnień związanych z przedmiotem

Weryfikacja:

obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K06, K1_K08, K1_K09

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K01, T1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K01, T1A_K02