Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle (IS1A_21/02)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Bożena Piątkowska/adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IS1A_21/02

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 15; zapoznanie się z literaturą - 10; przygotowanie do kolokwium - 25; RAZEM: 50

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 15h = 0,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0,0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi i kanalizacja, Technologia  wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką użytkowania wód przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem wodnych układów chłodniczych.

Treści kształcenia:

W1 - Użytkowanie wody w przemyśle - systemy socjalne, gospodarcze, przeciwpożarowe, chłodzenie, produkcja pary, wody procesowe. 
W2 - Wymagania jakościowe wód przemysłowych -sposoby ich przygotowania.
W3 - Rodzaje wodnych układów chłodniczych i analiza ich pracy.
W4 - Współczesne tendencje w technologii pracywodnych układów chłodniczych.
W5 - Przemysłowe urządzenia do chłodzenia ciepłej wody - stawy, baseny.
W6 - Chłodnie wentylatorowe i kominowe - ich konstrukcja i zasada działania.
W7 - Produkcja pary wodnej do celów energetycznych - urządzenia.
W8 - Wymagania jakościowe wody.
W9 - Produkcja pary wodnej do celów energetycznych - technologia, schematy obiegów wodno - parowych.
W10 - Chemiczne uzdatnianie wód przemysłowych - chłodniczych, kotłowych, gospodarczych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów z treści wykładów (przeprowadzanych w środku i na końcu semestru). 
Stosowana jest następująca skala ocen, w zależności od ilości uzyskanych punktów:
91%-100% - 5,0
81%-90% - 4,5
71%-80% 4,0
61%-70% - 3,5
51%-60% - 3,0
0%-50% - 2,0
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen połówkowych.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Stańda J.: Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych. WNT, Warszawa 1999.
2. Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa – Wrocław 1966.
3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 1990.
4. Betz Handbook of Industrial Water Conditioning, ninth edition 1991, ISBN 0-913641-00-6.
5. The NALCO Water Handbook, second edition, McGraw – Hill Book Company, New York, ISBN 0-07-045872-3.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Ma wiedzę w zakresie chemii środowiska naturalnego, technologii oczyszczania wody i ścieków, wodociągów i kanalizacji potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwia obejmujące tematykę wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W04_02:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie użytkowania wody w przemyśle-systemy socjalne, gospodarcze, przeciwpożarowe, układy chłodnicze, produkcji pary wodnej, wody procesowe, Zna wymagania jakościowe wody w różnych systemach przemysłowych. zna metody przygotowywania wód przemysłowych. Zna i rozumie pracę wodnych układów chłodniczych. Zna procesy i urządzenia wykorzystywane w przemyśle do produkcji pary wodnej.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwia obejmujące tematykę wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W04_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W06_01:

Ma podstawową wiedzę o pracy urządzeń służących do chłodzenia wody oraz produkcji pary wodnej.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwia obejmujące tematykę wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W06_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06

Efekt W07_01:

Zna podstawowe zasady kierowania pracą wodnych układów chłodniczych.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwia obejmujące tematykę wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz źródeł fachowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle. Potrafi analizować oraz interpretować pozyskane informacje.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwia obejmujące tematykę wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02_01:

Ma świadomość roli jaką odgrywa we współczesnym świecie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Weryfikacja:

Udział w dyskusji.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02