Nazwa przedmiotu:

Technologia wody i ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska/ adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_22

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

8

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, przygotowanie do egzaminu - 30, razem - 75; 
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, opracowanie wyników - 15, napisanie sprawozdania - 25, przygotowanie do kolokwium - 30, razem - 125;
Razem - 200

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20 h; Laboratoria - 30 h; 
Razem - 50 h = 2,0 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25 h, opracowanie wyników - 15 h, napisanie sprawozdania - 25 h, przygotowanie do kolokwium - 30 h; 
Razem - 125 h = 5 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 450h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Ochrona środowiska

Limit liczby studentów:

wykład min. 15 studentów; laboratoria 8-12

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Treści kształcenia:

W1 - Chemizm wód naturalnych, charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych. 
W2 - Wymagania stawiane wodzie do picia, stosowanej w przemyśle, w kąpieliskach, do chowu i hodowli ryb, nawodnień rolniczych. Klasy czystości wód powierzchniowych i podziemnych obowiązujące w kraju i Unii Europejskiej. 
W3 - Klasyfikacja, charakterystyka procesów i układy technologiczne uzdatniania wód podziemnych.
W4 - Klasyfikacja, charakterystyka procesów i układy technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych.
W5 - Usuwanie z wody domieszek powodujących jej barwę i zmętnienie (koagulacja). Metody klarowania wody (sedymentacja, flotacja ciśnieniowa, filtracja). Sposoby poprawy smaku i zapachu wody oraz usuwanie mikrozanieczyszczeń (utlenianie chemiczne, sorpcja na węglach aktywnych). Usuwanie z wody związków żelaza i manganu (napowietrzanie, filtracja przez złoża piaskowe i katalityczno-utleniające, sucha filtracja, uzdatnianie wody w warstwie wodonośnej).
W6 - Procesy dezynfekcji wody metodami fizycznymi i chemicznymi. Poprawianie jakości wody w miejscu jej użytkowania.
W7 - Definicje i podział ścieków. Ilość i jakość ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, opadowych i przesiąków ze składowisk odpadów. Relacje BZT:ChZT, proporcje C:N:P, związki azotu i fosforu ogólnego w ściekach surowych. Charakterystyczne objętości ścieków.
W8 - Zmienność składu i natężenia przepływu, współczynniki nierównomierności. RM, RLM i wielkość oczyszczalni. Wymagany stopień oczyszczania ścieków. 
W9 - Schematy blokowe oczyszczania ścieków, charakterystyka stopni oczyszczania: mechanicznego, biologicznego (oczyszczanie na złożach, oczyszczanie osadem czynnym) oraz chemiczno-biologicznego (usuwanie związków biogennych azotu i fosforu).
W10 - Gospodarka osadami i odpadami w oczyszczalni ścieków. Procesy unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych. 
L1 - Analiza ogólna wody.
L2 - Odbarwianie i klarowanie wody metodą koagulacji.
L3 - Zmiękczanie i demineralizacja wody.
L4 - Dezynfekcja wody metodą chlorowania.
L5 - Badanie chemiczne ścieków.
L6 - Koagulacja/flokulacja ścieków.
L7 - Mechaniczne oczyszczanie ścieków.
L8 - Neutralizacja ścieków.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawową formą egzaminu jest forma pisemna. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest:
- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w ciągu semestru),
- zaliczenie wszystkich pisemnych sprawdzianów z przygotowania teoretycznego do danego ćwiczenia,
- wykonanie i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń.
Student otrzymuje ocenę z egzaminu oraz ocenę z laboratorium. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest według następującej formuły: 60% oceny z egzaminu oraz 40% oceny z laboratorium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
2. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa 1999
3. Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J.: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
4. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
5. Red. nauk. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
6. Zieliński J.: Chemia wody i ścieków, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993
7. Anielak A.: Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Ma uporzadkowaną i podbudowaną teoretyczne wiedzę ogólną w zakresie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny (W1 - W10). Wejściówki (L1 - L8).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W05_01:

Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W07_01:

Zna podstawowe metody i techniki stosowane w laboratorium technologii wody i ścieków, sprzęt i aparaturę wykorzystywaną przy realizacji badań doświadczalnych.

Weryfikacja:

Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych (L1 - L8), sprawozdania (L1-L8)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

Efekt W08_01:

Zna podstawy prawne w zakresie technologii wody i ścieków; ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących jakości wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny (W1 - W10). Wejściówki i spawozdania (L1 - L8).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W08_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U08_01:

Potrafi przeprowadzić doświadczenia z zakresu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

Weryfikacja:

Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L8).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U08_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

Efekt U13_01:

Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny (W1 - W10). Wejściówki i spawozdania (L1 - L8).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U13_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K03_01:

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych  i tworzenia sprawozdania oraz ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Weryfikacja:

Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L8).

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03