Nazwa przedmiotu:

Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji (IN1A_63/01)

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Sławomir Grabarczyk/adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_63/01

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotowanie do zajęć - 15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, wykonanie prac projektowych - 30, razem - 100; 
Razem - 100 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Projekty - 30 h; 
Razem - 30 h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30 h, przygotowanie do zajęć - 15 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25 h, wykonanie prac projektowych - 30 h; 
Razem - 100 h = 4 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 450h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka budowli, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Wentylacja i klimatyzacja

Limit liczby studentów:

Projekty: 10-15.

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w umiejętności pozwalające na realizację (przy pomocy komputera) zadań mających na celu wykorzystanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego do opracowywania i wykonania obliczeń w zakresie projektu instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz ich graficznego odwzorowania.

Treści kształcenia:

P1 - Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego i całkowitej projektowej straty ciepła oraz dobór grzejników;
P2 - Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania;
P3 - Projektowanie rozdziału powietrza i dobór nawiewników;
P4 - Dobór centrali klimatyzacyjnej i analiza koszów eksploatacji systemu wentylacyjnego lub 
Analiza procesów klimatyzacyjnych na wykresie Moliera (do wyboru)
P5 - Obliczenia wymiennika do odzysku ciepła lub 
Obliczenia instalacji kolektorów słonecznych (do wyboru)

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pięciu ćwiczeń projektowych, w tym dwóch do wyboru przez grupę. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego projektu oraz przekazanych materiałów (załączników) w wersji elektronicznej. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach – wymagane odpracowanie ćwiczenia.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Instrukcje programów komputerowych.
2. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy.
3. Materiały i karty katalogowe producentów urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W05_01:

Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie stosowania narzędzi wspomagających projektowanie systemów ogrzewczo-wentylacyjnych

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U05_02:

Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie systemów ogrzewczych i wentylacyjnych

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U05_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05

Efekt U07_01:

Potrafi zestawić i formatować dane oraz wyniki obliczeń uzyskane z oprogramowania komputerowego i wykorzystywać je do tworzenia dokumentacji rysunkowej

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07

Efekt U16_03:

Potrafi zaprojektować, zgodnie z założeniami, instalację ogrzewczo-wentylacyjną, używając oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U16_03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki w zakresie komputerowego wspomagania projektowania instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01