Nazwa przedmiotu:

Układy sterowania w COW

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7408

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teorii regulacji oraz przebiegu procesów w Ciepłownictwie, Ogrzewnictwie, Wentylacji i Klimatyzacji

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Rozszerzenie wiedzy z zakresu eksploatacji systemów ciepłowniczych, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędnych układów automatycznej regulacji.
Przedmiot przeznaczony głównie dla osób, które nie zamierzają kontynuować kształcenia na studiach magisterskich

Treści kształcenia:

Wykłady:
1. Układy sterowania w małych kotłowniach gazowych i olejowych, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia i zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji (4h).
2. Układy sterowania w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych i przemysłowych, struktury regulacyjne, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Algorytmy sterowania w budynkach o pracy okresowej (8h).
3. Układy regulacji w pomieszczeniach: przygrzejnikowe zawory regulacyjne, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie i ocena uzyskiwanej jakości regulacji (2h).
4. Układy sterowania w centralach klimatyzacji ze stałą ilością powietrza, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji (4h).
5. Układy sterowania w centralach klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza oraz w klimatyzatorach indywidualnych, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji (4h).
6. Systemy BEMS w eksploatacji wewnętrznych instalacji użytkowych budynku HVAC: rola, koszty, możliwości systemów, wymagania, topologie sieci, protokóły komunikacyjne (4h).
7. Strategia zarządzanie energią cieplną w budynku: nadzór nad utrzymaniem komfortu cieplnego. Energooszczędne algorytmy sterowania (4h).
8. Zaliczenie (2h)
Projekt:
Projekt układu sterowania pracą 2 lub 3- funkcyjnego węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym. Omówienie i realizacja projektu. projekt zawiera:
- Obliczenia i dobór licznika ciepła
- Obliczenia i dobór zaworów regulacyjnych
- Obliczenia i dobór regulatora różnicy ciśnienia i przepływu
- Wybór sterownika oraz dobór czujników pomiarowych i siłowników
- Połączenia elektryczne między sterownikiem a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi
- Konfigurację sterownika i zestawienie parametrów nastawialnych
- Wytyczne montażu urządzeń.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów
Zaliczenie (obrona) projektu

Egzamin:

Literatura:

1. Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Oficyna Wydawnicza PW. 
Warszawa 2006
2. Strony internetowe producentów urządzeń sterujących, tzn. firm: Honeywell, Johnson Controls, Siemens, Samson, Danfoss, TAC, itp.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad przebiegu procesów cieplnych i hydraulicznych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji (COWiK) i metod opisu ich właściwości dynamicznych do celów regulacji

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

Efekt W02:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zmian parametrów systemów COWiK w okresie doby, sezonu ogrzewczego i roku, wymaganą do kontroli i zarządzania pracą tych systemów.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

Efekt W03:

Zna urządzenia regulacyjne (sterowniki, czujniki pomiarowe, urządzenia wykonawcze oraz systemy nadzoru) zapewniające prawidłową pracę systemów COWiK.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów
Zaliczenie (obrona) projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt W04:

Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji w zakresie systemów COWiK i urządzeń regulacyjnych. kolokwium

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi dobrać urządzenia automatycznej regulacyjne w systemach ciepłowniczych, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (COWiK)

Weryfikacja:

projekt: obliczenia i dobór urządzeń

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U07, IS_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16, T1A_U08, T1A_U09

Efekt U02:

Potrafi wybrać strukturę układu automatycznej regulacji w zakresie: kształtowania wymaganej jakości powietrza wewnętrznego, lub wytwarzania i transportu ciepła, stosując właściwe narzędzia wspomagające.

Weryfikacja:

projekt: wybór struktury sterowania

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09

Efekt U03:

Potrafi ustawić parametry eksploatacyjne układu regulacji wykorzystując dane projektowe instalacji COWiK i/lub wyniki pomiarów wykonanych bezpośrednio na obiekcie

Weryfikacja:

projekt: ustawienie parametrów

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09

Efekt U04:

Potrafi czytać prasę fachową (także w języku obcym), śledzić zmiany w technice regulacyjnej i prowadzić proces samokształcenia się projekt/wykorzystanie katalogów i stron www

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów
Zaliczenie (obrona) projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

projekt: wykorzystanie strony www

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

projekt: oszczędność energii

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02