Nazwa przedmiotu:

Spektrometria mas *

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Katarzyna Lech

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

laboratorium analizy instrumentalnej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z budową i działaniem współcześnie stosowanych spektrometrów mas oraz różnicami w ich wpływie na jakość widm mas. Umiejętność odczytywania informacji strukturalnych na podstawie widm mas.

Treści kształcenia:

- budowa i działanie źródeł jonów stosowanych w cząsteczkowej spektrometrii mas (EI, CI, FAB, FD, MALDI, ESI, DESI, DART, APCI, APPI)
- połączenie spektrometrii mas z wysokosprawną chromatografią cieczową (zalety i ograniczenia)
- analizatory mas 
- jony parzysto-elektronowe powstające podczas jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym i ich stany energetyczne
- reguła azotu, profil izotopowy jonu, ilość wiązań nienasyconych
- dekonwolucja jonów wielokrotnie naładowanych
- rodzaje fragmentacji jonów parzysto-elektronowych
- tandemowa spektrometria mas i reguły fragmentacji jonów parzysto-elektronowych
- interpretacja widm mas

Metody oceny:

kolokwium końcowe

Egzamin:

Literatura:

- Hoffmann E, Stroobant V, Mass spectrometry: principles and applications, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2007
- Gross JH, Mass Spectrometry, Springer-Verlag, Berlin, 2004
- Cole RB, Electrospray and MALDI mass spectrometry. Fundamentals, instrumentation, practicalities, and biological applications, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2010
- Hoffmann E, Charette J, Stroobant V, Spektrometria mas, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna budowę i działanie spektrometrów mas (stosowanych źródeł jonów oraz analizatorów), a także zna zalety i ograniczenia dotyczące sposobów ich łączenia z technikami chromatograficznymi

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt W02:

Zna zasady powstawania i fragmentacji jonów parzysto-elektronowych powstające podczas jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Umie identyfikować jony pseudocząsteczkowe, jony-addukty oraz jony wielokrotnie naładowane i na ich podstawie określać masę cząsteczkową związków

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt U02:

Umie stwierdzić występowanie różnych atomów charakterystycznych w cząsteczce na podstawie profilu izotopowego jonów rejestrowanych na widmie mas

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt U03:

Umie zinterpretować widmo mas jonów potomnych i na tej podstawie zaproponować budowę związku

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

K01	Rozumie rosnące znaczenie spektrometrii mas wśród technik instrumentalnych stosowanych we współczesnym laboratorium i potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę potrzebną do codziennej pracy ze spektrometrią mas	Wykład	kolokwium	K_K01 
K_K03

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: