Nazwa przedmiotu:

Inżynieria procesów budowlanych

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Rokicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Architektura

Grupa przedmiotów:

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Rozszerzenie wiadomości dotyczących ustrojów i elementów budynku, o współczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem racjonalności i celowości wyboru tych rozwiązań oraz świa-domości ich wpływu na formę architektoniczną. Rozwijanie umiejętności  samodzielnego poszukiwania  aktual-nych informacji w dostępnych źródłach mając na względzie konieczność ciągłego samokształcenia i uzupełniania wiadomości w przyszłości.
Zapoznanie studentów z nowymi trendami w zakresie rozwoju instalacji sanitarnych oraz elektrycznych; wpły-wem zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla uzyskania znaczącego oszczędzania energii.
Pokazanie wpływu stosowania nowych zasad projektowych na rozwiązania architektoniczne. 
Zapoznanie studentów z nowymi tendencjami w zakresie proponowanych do stosowania materiałów izolacyjnych pozwalających inaczej kształtować przegrody obiektów budowlanych.

Treści kształcenia:

Wykład
1.	Zagadnienia nowoczesności rozwiązania instalacyjnego – wymagania intelektualne efektu. 
2.	Zagadnienia połączenia wpływu nowoczesności na jakość użytkowania obiektu przez człowieka.
3.	Wpływ rozwoju elektroniki i sterowań na zastosowane instalacje w obiekcie.
4.	Rozwiązania instalacyjne – wentylacja i klimatyzacja – przygotowanie powietrza.
5.	Rozwiązania instalacyjne – wentylacja i klimatyzacja – mikroklimat budynków.
6.	Ogrzewanie budynków – ciepło oszczędzane przez budynki [ instalacje ].
7.	Nowoczesne źródła ciepła 
8.	Instalacje wodociągowe w kontekście zmniejszania się zapasów wody pitnej. 
9.	Ścieki, woda opadowa – inna filozofia budynku.
10.	Samowystarczalność budowli – budynek miasto – w kontekście instalacji i mediów.
11.	Zasady określania charakterystyk energetycznych budowli.
12.	Klimat miejski – w kontekście nowoczesnej zabudowy miejskiej.
13.	Zmiany klimatu i odpowiedź na te zmiany przez stosowanie rozwijających się instalacji.
14.	Podsumowanie wykładu – wpływ zmian instalacyjnych na architekturę obiektów.
15.	Problemy budowlano – materiałowe części podziemnych i cokołowych budynków w zależności od wa-runków gruntowo - wodnych. Stosowane współcześnie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 	
16.	Rozwiązania przekryć zewnętrznych (dachy, stropodachy) w aspekcie relacji materiałów pokryciowych do warstw wewnętrznych i konstrukcji nośnej oraz do efektów architektonicznych.	
17.	Kształtowanie elewacji budynków z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych i technologicz-nych szczególnie systemowych okładzin elewacyjnych.	
18.	Kształtowanie ścian kurtynowych i przekryć przeszklonych. Rozwiązania technologiczno- materiałowe związane z bilansem energetycznym - problemami ochrony przed zbytnim nasłonecznieniem i stratami ciepła.
19.	Rozwiązania materiałowe i technologiczne związane z ochrona przeciwpożarową budynku.
20.	Stosowane współcześnie rozwiązania technologiczno materiałowe wnętrz – posadzki specjalistyczne, podłogi podniesione, stałe i ruchome przegrody wewnętrzne, sufity podwieszone.
21.	Nowe i zmodyfikowane materiały budowlane.

Metody oceny:

Pisemne zaliczenie przedmiotu

Egzamin:

nie

Literatura:

Literatura podstawowa
•	Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami).
•	RECKNAGEL, SPRENGER, SCHRAMEK – Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Ogrzewnictwo – OMNI SCALA Wrocław, 2008
•	Aleksander Pełech – Wentylacja i klimatyzacja – PWr., 2011
•	Marian Rubik – Pompy ciepła – Ośrodek Informacji ”Technika instalacyjna w budownictwie”
•	Opracowania techniczne firm: Viessmann, Oschner, Rehau, Swegon, 
•	Budownictwo Ogólne – praca zbiorowa,
 	Tom 1. Materiały i wyroby budowlane,			 Arkady 2005
Tom 2. Fizyka Budowli,					Arkady 2006
Tom 3. Elementy Budynków, podstawy projektowania	Arkady 2008
Tom4. Konstrukcje Budynków				Arkady 2009 
•	Budownictwo Ogólne – opracowanie dr inż. arch. Przemysław Markiewicz, Kraków 2006
•	Przeszklone Ściany Osłonowe - opracowanie dr inż. arch. Przemysław Markiewicz, Kraków 2008
•	Celadyn Wacław – Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej , Wydawnictwo
                                                                                                Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004
•	Laskowski Leszek – Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
•	Periodyki prezentujące aktualne wiadomości z dziedziny technologii budowlanych np.: 
MURATOR, MATERIAŁY BUDOWLANE, DORADCA ENERGETYCZNY, ŚWIAT SZKŁA, ŚWIAT ALUMINIUM, IZOLACJE, WARSTWY itp.
•	Katalogi i informatory firm związanych z produkcją i dystrybucją materiałów i wyrobów budowlanych.
•	Możliwość fizycznego skonfrontowania teorii z praktyką dzięki próbkom materiałowym zebranym        w Pracowni Projektowania Elementów Budynku 
•	Strony internetowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe